## List1
PŘÍLOHA Č. 3
Požadované (softwarové) funkcionality diskového řešení a licence zahrnuté v ceně celého řešení: |  | (ano/ne)
· blokový přístup k datům FC a FCoE | UMOŽNUJE
· komprese a deduplikace dat na maximální kapacitu pole | UMOŽNUJE
· licence na neomezené vytváření snapshotů | UMOŽNUJE
· transparentní migrace (tzn. možnost zdarma migrovat data ze stávajícího/jiného diskové pole na nové diskové úložiště) | UMOŽNUJE
· inteligentní správa výkonnostních charakteristik virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD) | UMOŽNUJE
· thin provisioning technologie včetně zero detect space reclamation : | UMOŽNUJE
o pro vytváření virtuálních disků s použitím Thin provisioning technologie | UMOŽNUJE
o pro vytváření snapshotů s použitím Thin provisioning technologie | UMOŽNUJE
· QoS (Quality of Service) | UMOŽNUJE
· Remote Service (call home) | UMOŽNUJE
· Microsoft VSS support | UMOŽNUJE
· SW pro redundantní datové cesty | UMOŽNUJE
· vytváření virtuálních logických disků | UMOŽNUJE
· řešení musí umožňovat vytvoření HA (vysoká dostupnost) řešení s automatickým bezvýpadkovým failoverem | UMOŽNUJE
· plná VAAI podpora (vStorage API for Array Integration) | UMOŽNUJE
· transparentní migrace dat mezi diskovými prostory | UMOŽNUJE
· upgrade software a hardware u řadičů musí být proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datům | UMOŽNUJE
· řešení musí obsahovat licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů a operačních serverů | UMOŽNUJE
Rozšiřující (softwarové) funkcionality diskového řešení, dostupné za příplatek : |  | (ano/ne)
· licence na neomezené vytváření snapshotů a klonů v následujících režimech: | DOSTUPNÉ
o snapshot se po určité době může automaticky stát klonem | DOSTUPNÉ
o incrementální snapshoty, tzn., kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu | DOSTUPNÉ
o reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originalního Volume | DOSTUPNÉ
o snapshoty pouze pro čtení | DOSTUPNÉ
o lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů) | DOSTUPNÉ
o vytváření konzistentních snapshotů z databází a aplikací | DOSTUPNÉ
· interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle | DOSTUPNÉ
· remote mirroring, snapshoty, klony virtuálních disků i mezi diskovými poli různých výrobců, vícenasobné kaskádované inkrementální snapshoty/klony, reverzní snapshoty | DOSTUPNÉ
· jednotlivá disková pole musí být možné spojit do clusteru, který umožňuje i zrcadlení mezi jednotlivými poli na synchronní nebo asynchronní bázi | DOSTUPNÉ
· možnost souborového přístupu k datům pomocí souborových protokolů minimálně NFS/CIFS/FTP/HTTPS/SCP | DOSTUPNÉ
· podpora NDMP, nástroje pro efektivní třídění souborů podle nastavených politik | DOSTUPNÉ