č.j.: 3403/2015-ÚVN

V Praze dne: 11.6. 2015

Výtisk číslo:     1

Počet listů:       4

„ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

| Název veřejné zakázky | Autotechnikon ( odvodňovací tkáňový automat) |
| --- | --- |
| Název zadavatele | Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha |
| IČ zadavatele | 61383082 |
| Kontaktní adresa zadavatele | U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 |
| Osoba zastupující zadavatele | plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. |
| Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci | Alexandra Slípková – obchodní oddělení |
| Telefon/ fax | 973 203 099 |
| E-mail | Alexandra.slipkova@uvn.cz |

| Kategorie | CPV |
| --- | --- |
| Různé zdravotnické přístroje pro lékařské účely | 33190000-8 |

| Předpokládaná cena včetně DPH /Kč | 1,452.000,- |
| --- | --- |

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodání nového Autotechnikonu do nového pavilonu forenzní medicíny zadavatele, podrobně specifikovaného v bodu 3 této zadávací dokumentace.

3. Technická specifikace předmětu

Minimální technické požadavky

Technické požadavky vyplní uchazeč do vzorové tabulky a doplní originálními datasheety výrobce:

Autotechnikon 1 ks

| Parametr | Ano/Ne | Komentář |
| --- | --- | --- |
| Český software a ovládání pomocí dotykového displeje |  |  |
| Plně uzavřený systém |  |  |
| Kapacita přístroje max. 300 kazet s max. pracovním objemem 3,5 l |  |  |
| Min. 10 programů pro zpracování, možnost individuálního nastavení programů uživatelem |  |  |
| Min. 5 programů na míchání z toho 3 nastavitelné uživatelem |  |  |
| Alespoň 3 čistící programy, vč. programu pro oplach teplou vodou |  |  |
| Systém s max. nastavitelnou teplotou v retortě 65 °C |  |  |
| Nastavení min. 50 názvů roztoků |  |  |
| Možnost nastavení tlaku a vakua (zapnutí/vypnutí) |  |  |
| Systém alespoň se 4 hladinovými senzory v retortě |  |  |
| Možnost nastavení expresního programu |  |  |
| Možnost nastavení vložení polovičního (150 ks) počtu kazet |  |  |
| Automatické napouštění a vypouštění reagencií |  |  |
| Alespoň 4 kontejnery na parafín, z toho min. jeden o objemu 5,5 a větším |  |  |
| Min. 2 kontejnery s objemem 10 l pro doplňování roztoků |  |  |
| Kapacita přístroje max. 300 kazet s max. pracovním objemem 3,5 l |  |  |
| Systém s min. 10 reagenčními nádobami |  |  |
| Možnost napojení na centrální odtah výparů nebo záchyt výparů pomocí uhlíkových filtrů |  |  |

Servisní podmínky

- záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace

- odezva do 6 hodin

- doba nástupu servisního technika na opravu v případě záručního servisu a odstranění závady bez použití náhradních dílů do 24 hodin, při použití náhradních dílů do 72 hodin od nahlášení závady

- zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy

- garance pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od instalace zařízení

- dodat ceník servisních zásahů včetně ceny výjezdu technika a základních náhradních dílů

- v záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (pravidelné bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.), včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu.

- dodavatel se zavazuje v rámci dodávky bezplatně proškolit technické pracovníky Oddělení zdravotnické techniky ÚVN v Čj k provádění výrobcem požadovaných periodických kontrol pro dodávaný model a dále všechny typy modelů daného výrobce, které ÚVN vlastní po časově neomezené období.

Dodací podmínky

- společně se zbožím dodat návod k použití v českém jazyce a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi

- dodávka včetně montáže a uvedení do provozu

- provedení instruktáže obsluhy a učinit o něm zápis, včetně oprávnění výrobce k provádění instruktáže dalších zaměstnanců ÚVN. Zaškolení bude provedeno v souladu s § 61 zákona 268/2045 Sb. Především u ZP tř. IIb, III a AIZP bude dodáno pro zaškolené osoby oprávnění výrobcem o oprávnění provádění instruktáže dalších zaměstnanců ÚVN

- splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou (zákon č. 268/2014, nařízení vlády č. 54/2015 atd.)

4. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace spolu s krycím listem, bude vyvěšena na webových stránkách nemocnice.

5. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám cestou elektronického tržiště GEMIN.

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a) a b), předložení čestného prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

7. Způsob hodnocení nabídek

Cena					100 %

V rámci hodnocení nabídky může být uchazeč požádán o předvedení či zapůjčení zboží, které je předmětem nabídky v přiměřeném časovém termínu.

8. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury zadavateli.

9. Obchodní podmínky a dodací podmínky

Specifikace obchodních podmínek je uvedena v návrhu kupní smlouvy, který je přílohou této zadávací dokumentace.

10. Další podmínky

Podané nabídky musí obsahovat vyplněnou následující tabulku:

- Cena poptávaného zboží (cena v Kč za kus, cena celkem, bez i včetně DPH)

- Cena používaného spotřebního materiálu (cena v Kč)

- Délka záruční doby [počet měsíců]

- Reakční doba pozáručního servisu [počet hodin]

- Garantovaná doba nástupu na pozáruční servis [počet hodin]

- Garantovaná doba odstranění závady v pozáruční době (s i bez nutnosti použití náhradního dílu) [počet hodin]

- Garance bezplatného zapůjčení náhradního přístroje při pozáruční opravě trvající déle než 72 hodin [Ano/Ne]

- Cena servisní hodiny v pozáruční době [Kč]

- Cena dopravy v pozáruční době [Kč] (požadujeme uvedení celkové částky za dopravu – cena za km * počet km + cena ztrátového času technika na cestě za hod. * počet hod.)

- Výrobcem předepsané periodické kontroly – nutné i doporučené [Ano/Ne], pokud Ano – cena kontroly [Kč], perioda kontroly [počet měsíců] a cena spotřebního materiálu, který se při kontrolách vyměňuje [Kč]

Dodavatel svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu (podmínky smlouvy vážící se na předmět plnění, atd.).

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodu nebo výběrové řízení zrušit.

11. Varianty nabídky

Varianty nabídky jsou nepřípustné.

Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli.

12. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude obsahovat:

- Obsah nabídky

- Krycí list nabídky

- Vlastní nabídka – včetně popisu a vyobrazení nabízeného autotechnikonu

- Vyplněné přiložené tabulky

- Návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče

Veškeré doklady musí být dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

Příloha: č. 1 krycí list

č. 2 tabulky k vyplnění

Alexandra Slípková

Obchodního oddělení