Specifikace chladící skříně :

- Ventilované chlazení

- Celonerezové provedení

- Otevírání dveří levé

- Zesílená polyuretanová termická izolace dveří a stěn 60mm

- Elektronické ovládání

- Přehledný display zobrazující aktuální a nastavenou teplotu

- Hygienický prostor

- Výškově nastavitelné nožičky

- Nucený oběh vzduchu uvnitř komory

- Samočinně uzavírající se dveře

- Zámek na dveře

- Objem 700l

- Numerické zobrazení teploty od 0° C do +8° C

- Počet polic 6ks

- Typ dveří křídlové

- Automatické odtávání

- Počet dveří 1ks

Tomuto popisu odpovídá například chladící skříň zn. Edesa SPI 071