Technická specifikace výměny radiátorů

|  | množství | jednotka | cena bez DPH | DPH | cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| těleso 21/500/500 | 5 | ks |  |  |  |
| těleso 21/500/400 | 1 | ks |  |  |  |
| těleso 21/500/600 | 1 | ks |  |  |  |
| těleso 22/500/900 | 2 | ks |  |  |  |
| těleso 22/500/1000 | 14 | ks |  |  |  |
| těleso 11/500/1100 | 1 | ks |  |  |  |
| těleso 22/500/1200 | 2 | ks |  |  |  |
| těleso 22/500/1800 | 1 | ks |  |  |  |
| těleso 22/500/1400 | 1 | ks |  |  |  |
| konzola radiátorová | 28 | ks |  |  |  |
| šroubení topenářské přímé | 28 | ks |  |  |  |
| demontáž a montáž | 28 | ks |  |  |  |
| vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění | 1 | soubor |  |  |  |
| celkem |  |  |  |  |  |