**Příloha č. 3**

**Rozsah plnění veřejné zakázky**

**(Upřesnění zadávacích podmínek)**

**SLZN-Praha 6, Ruzyně, staré letiště, Hangár D – výměna výbojek a zářivkových trubic z el. Plošiny“**

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Předmětem této veřejné zakázky je výměna stávajících zářivkových těles a výbojek v hangárech letiště Ruzyně – staré letiště.

**Stavební úprava řeší :**

Výměnu 30 ks výbojek a 24 ks zářivkových trubic délky 150 cm. V hangáru D, staré letiště Ruzyně, Praha 6. Jedná se o výměnu světelných zdrojů z elektrické plošiny ve výšce cca 12m za provozu hangáru. Práce je možné provádět pouze při uvolněném hangáru.

Součástí nabídky musí být oceněný položkový výkaz výměr (příloha č. 2) obsahující cenovou kalkulaci včetně dopravy a likvidace odpadu.

Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.

**MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:**

* zhotovitel bude plně respektovat provozní režim objektu MV ČR, který sídlí na adrese Hangár D staré letiště Ruzyně, Praha 6.
* **realizace bude prováděna za plného a nepřerušeného provozu objektu** a bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele a zástupce objednatele.
* při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,
* zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před samotným zahájením prací **seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel** zůčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a seznam všech vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na staveniště,
* seznam pracovníků bude umístěn u vstupu do objektu na vrátnici objektu (u ostrahy objektu). Ostraha bude každý den kontrolovat příchod a odchod pracovníků zhotovitele
* pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
* všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní, v opačném případě nebudou do objektu MV ČR vůbec vpuštěni,
* zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci,
* **práce lze realizovat pouze v pracovních dnech od 7:00 – 16:00 hod**
* zadavatel upozorňuje, že umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště,
* **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky,
* jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží položkový výkaz výměr, do kterého budou doplněny jednotkové ceny. Součástí cenové nabídky bude oceněný položkový výkaz výměr,
* **celková nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke zhotovení díla**, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou ve výkazu výměr výslovně uvedeny.Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k montáži musí být zahrnut v cenách položek.

**TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:**

* realizace bude prováděna standardními montážními a stavebními pracemi za pomoci běžného ručního a elektrického nářadí
* potřeba specializovaných technologií se neuvažuje
* zhotovitel bude udržovat pořádek na staveništi a dle možností minimalizuje negativní vliv působení stavebních prací na okolní prostory, kanceláře a chodby a tím jejich uživatele

**POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:**

* dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav
* **materiálové a barevné řešení použitých prvků či stavebních materiálů a hmot bude vždy konzultováno a odsouhlaseno se zástupcem zadavatele**
* ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,
* zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

**VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:**

* vedení stavebního deníku se nepožaduje

**Další povinnosti zhotovitele:**

1. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
2. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.
3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
4. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla, zakrývání vybavení.
5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
6. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce staveb

**Zařízení staveniště – objednatel poskytne zhotoviteli:**

1. zařízení staveniště se na místě neuvažuje
2. zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny a to přímo v místě staveniště
3. zhotoviteli bude umožněno užívání sociálního zařízení v místě blízkém staveništi