## příloha č. 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny zboží
Technická specifikace - minimální požadavky
server typ č. 1 |  | Údaje vyplněné uchazečem
Výrobce / značka / typové označení
Minimální požadavky zadavatele |  | Splnění požadavků ANO/NE | Bližší popis, hodnota
Rackové provedení max. 2U
Min. 2x CPU min. čtyřjádrový , max. šestijádrový s min. frekvencí 2,4 GHz, L3 cache min. 15 MB, min. 8.0 GT/s QPI, CPU passmark score min. 9900 bodů
RAM min. 128 GB, min. frekvence 2133 MHz, možnost rozšíření na min. 256 GB (volné sloty) bez nutnosti výměny stávajících modulů, min. dvoukanálový řadič
Koš na min. 16 ks 2,5“ HDD, všechny pozice (včetně neobsazených) připojené na řadiči a zprovoznitelné pouze vložením disku
RAID controller min. 0, 1 , 10, 5,6, 50, 60, CACHE memory min. 2 GB NV
HDD min. 2x 300 GB HDD 2,5“ SAS Hot-plug min. 10 000 otáček + min. 8x min. 1,2 TB min. 10 000 otáček
Redundantní integrovaný paměťový modul min. 16 GB
Min. 6x PCIe slot, z toho min. 2x min. 16x PCIe slot + min. 2x min 8x PCIe slot, min. 3x volný PCIe slot
Management serveru nezávislý na operačním systému s dedikovaným úložištěm o min. kapacitě 8 GB (USB, SD, SSD) poskytující management f-ce a vlastnosti: webové rozhraní, dedikovaná IP adresa, sledování HW senzorů ( min. teplota, napětí, chybové senzory) plnohodnotná vestavěná vzdálená zpráva, Mgmt procesor s vlastním LAN rozhraním a možností správy serveru (vyp/zap, remote KVM, remote media)
Podpora virtuální mechaniky
Posuvné lyžiny pro montáž do racku
Interní DVD RW nainstalovaná a plně funkční, přístupná z čelní strany serveru
Min. 4x LAN 1 Gb + min. 2x LAN 10 GBe SFP+ možnost rozšíření o min. 2x 10Gb port
Min 1x TWINAX 10GBe SFP+ 3m
Min 1x Externí port miniSAS HD (12 Gbps)
Min. 4x externí USB port, z toho min. 2x na přední (čelní) straně serveru
Redundantní napájecí zdroj (Dual power) HOT PLUG
Záruka min. 36 měsíců garantovaná a poskytovaná výrobcem, oprava na místě po vzdálené diagnostice, zahájení servisního zásahu následující pracovní den, servis u zákazníka. Po uplynutí záruky možnost prodloužení o další min. 3 roky, garantované výrobcem.
Centrální kontaktní místo pro hlášení poruch z celé ČR, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Telefonická podpora. Podpora prostřednictvím internetu včetně stahování aktuálních ovladačů z webu výrobce a znalostní báze.
Možnost napojení na dohledové centrum výrobce s funkcí automatického generování servisních událostí
DVD s ovladači a managementem
Ponechání si HDD po výměně
Bezpečnostní kryt (BEZEL)
Nakonfigurovaný RAID: min. 2x HDD každý min. 300 GB v RAID 1, min. 6 HDD každý min 1,2,TB v RAID 5, min. 2x HDD každý min. 1,2 TB Global SPARE
Upgrade FW komponent na poslední verze doporučované výrobcem
server typ č. 2 |  | Údaje vyplněné uchazečem
Výrobce / značka / typové označení
Minimální požadavky zadavatele |  | Splnění požadavků ANO/NE | Bližší popis, hodnota
Rackové provedení max. 2U
Min. 2x CPU min. čtyřjádrový , max. šestijádrový s min. frekvencí 2,4 GHz, L3 cache min. 15 MB, min. 8.0 GT/s QPI, CPU passmark score min. 9900 bodů
RAM min. 128 GB, min. frekvence 2133 MHz, možnost rozšíření na min. 256 GB (volné sloty) bez nutnosti výměny stávajících modulů, min. dvoukanálový řadič
Koš na min. 16 ks 2,5“ HDD, všechny pozice (včetně neobsazených) připojené na řadiči a zprovoznitelné pouze vložením disku
RAID controller min. 0, 1 , 10, 5,6, 50, 60, CACHE memory min. 2 GB NV
HDD min. 2x 300 GB HDD 2,5“ SAS Hot-plug min. 10 000 otáček + min. 6x min. 1,2 TB min. 10 000 otáček
Redundantní integrovaný paměťový modul min. 16 GB
Min. 6x PCIe slot, z toho min. 2x min. 16x PCIe slot + min. 2x min 8x PCIe slot, min. 3x volný PCIe slot
Management serveru nezávislý na operačním systému s dedikovaným úložištěm o min. kapacitě 8 GB (USB, SD, SSD) poskytující management f-ce a vlastnosti: webové rozhraní, dedikovaná IP adresa, sledování HW senzorů ( min. teplota, napětí, chybové senzory) plnohodnotná vestavěná vzdálená zpráva, Mgmt procesor s vlastním LAN rozhraním a možností správy serveru (vyp/zap, remote KVM, remote media)
Podpora virtuální mechaniky
Posuvné lyžiny pro montáž do racku
Interní DVD RW nainstalovaná a plně funkční, přístupná z čelní strany serveru
Min. 4x LAN 1 Gb + min. 2x LAN 10 GBe SFP+ možnost rozšíření o min. 2x 10Gb port
Min 1x Externí port miniSAS HD (12 Gbps)
Min. 4x externí USB port, z toho min. 2x na přední (čelní) straně serveru
Redundantní napájecí zdroj (Dual power) HOT PLUG
Záruka min. 36 měsíců garantovaná a poskytovaná výrobcem, oprava na místě po vzdálené diagnostice, zahájení servisního zásahu následující pracovní den, servis u zákazníka. Po uplynutí záruky možnost prodloužení o další min. 3 roky, garantované výrobcem.
Centrální kontaktní místo pro hlášení poruch z celé ČR, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Telefonická podpora. Podpora prostřednictvím internetu včetně stahování aktuálních ovladačů z webu výrobce a znalostní báze.
Možnost napojení na dohledové centrum výrobce s funkcí automatického generování servisních událostí
DVD s ovladači a managementem
Ponechání si HDD po výměně
Bezpečnostní kryt (BEZEL)
Nakonfigurovaný RAID: min. 2x HDD každý min. 300 GB v RAID 1, min. 5 HDD každý min 1,2,TB v RAID 5, min. 1x HDD každý min. 1,2 TB Global SPARE
Upgrade FW komponent na poslední verze doporučované výrobcem
Kalkulace nabídkové ceny
druh zboží | počet kusů | jednotková cena bez DPH | nabídková cena celkem bez DPH | sazba DPH v % | nabídková cena celkem vč. DPH
server typ č. 1 | 4 |  | 0 | 21% | 0
server typ č. 2 | 6 |  | 0 | 21% | 0
Nabídková cena celkem |  |  | 0 |  | 0
Poznámky:
● Jednotkovou cenu uvádějte zaokrouhlenou na 2 desetinná místa. Cena celkem je zaokrouhlována matematicky na 2 desetinná místa.
● Všechny komponenty požadované v technické specifikaci musejí být integrovány do case serveru a musejí být plnohodnotně zprovozněny a připraveny do užívání bez nutnosti montáže či jiného dalšího zásahu
● Variantní nabídky nejsou přípustné, akceptovatelná je pouze 1 konkrétní konfigurace u každého serveru
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, popř. razítko