## klimatizace
cenová nabídka na klimatizace OSSZ Trutnov
místo plnění | technické parametry |  |  |  | periodická a servisní služba
| typ zařízení | výkon chlazení kW | chladivo | počet kusů | počet prohlídek za rok | plnění v měsíci a roce | cena s DPH za servisní prohlídku jedné klimatizace | cena celkem s DPH za roční servisní periodickou prohlídku
OSSZ Trutnov | klimatizace FRIMEC F5WMDC56AR1 Multi split, nástěná vnitřní | 5,6 kW | R410A | 5 | 1 | listopad 2017 |  | 0
| klimatizační jednotka venkovní FRIMEC F5MSDC160AR1 Multi split | 16 kW | R410A | 2 | 1 | listopad 2017 |  | 0
| klimatizace FRIMEC F5WMY50BR Multi split, nástěná vnitřní | 1,6 - 5,1 kW | R410A | 1 | 2 | listopad 2017, duben 2018 |  | 0
| klimatizační jednotka venkovní FRIMEC F5LCY50BR Multi split | 1,6 - 5,1 kW | R410A | 1 | 2 | listopad 2017, duben 2018 |  | 0
ostatní služby |  |  |  |  | četnost/počet km |  | cena s DPH za jednotku
hodinová sazba při opravách včetně DPH v pracovní době dodavatele |  |  |  |  | 1 | dle potřeby |  | 0
hodinová sazba při opravách včetně DPH v mimo pracovní době dodavatele |  |  |  |  | 1 | dle potřeby |  | 0
zkouška těsnosti včetně DPH (bude prováděna pouze u klimatizací dle Nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 517/2014) |  |  |  |  | 1 | dle potřeby |  | 0
jedna cesta tam a zpět (bude oceněna cena včetně DPH za 1 km x počet km) | [5 empty] | x |  | 0
Cena celkem za klimatizace | [7 empty] | 0
poskytnutá sleva na náhradní díly a materiál ve výši |  |  |  |  | %
Note on B6: 1: Serverovna
Note on B7: 1: serverovna
Note on F12: Kohoutová Zdenka (ČSSZ XH): doplňte počet km

## vzduchotechnika
cenová nabídka na vzduchotechniku OSSZ Trutnov
místo plnění | technické parametry |  | periodická a servisní služba
| zařízení | počet kusů | počet prohlídek/rok | plnění/měsíc | cena s DPH za jednu servisní prohlídku jednoho kusu | cena celkem s DPH za roční servisní periodickou prohlídku
OSSZ Trutnov | Ventilátor diagonální do potrubí DN 500/160 TD 2x | 29 | 1 | listopad 2017 |  | 0
| Ventilátor diagonální do potrubí DN125 | 2 | 1 | listopad 2017 |  | 0
| Ventilátor diagonální do potrubí DN 350/125 TD 2x | 6 | 1 | listopad 2017 |  | 0
| Ventilátor diagonální do potrubí DN100 | 1 | 1 | listopad 2017 |  | 0
| Ventilátor axiální do potrubí D100 | 3 | 1 | listopad 2017 |  | 0
| Elektronický regulátor vlhkosti | 5 | 1 | listopad 2017 |  | 0
| Ohřívač vzduchu elektrický 9 kw | 2 | 2 | listopad 2017, duben 2018 |  | 0
| Filtrační kazeta pro potrubí DN125 (filtr G4) | 1 | 2 | listopad 2017, duben 2018 |  | 0
| Filtrační kazeta pro potrubí DN100 (filtr G4) | 1 | 2 | listopad 2017, duben 2018 |  | 0
| Dveřní clona | 1 | 2 | listopad 2017, duben 2018 |  | 0
Cena celkem za vzduchotechniku | [5 empty] | 0
poskytnutá sleva na náhradní díly a materiál ve výši |  |  |  |  | %