## List1
Výměna zdroje vytápění
činnost/materiál | cena za jednotku | počet jednotek | jednotka | souhrnná cena
Demontáže stávající kotelny |  | 1 | sou
*Závěsný kondenzační kotel pro vytápění na zemní plyn s modulací výkonu 24 - 100% |  | 2 | ks
Dopojení na plyn |  | 1 | sou
Dopojení na vytápění |  | 1 | sou
Dopojení odtahu spalin,vložkování a úprava komína 5 m,RZ |  | 1 | sou
Zapojení elektroinstalace + regulace |  | 1 | sou
Celková cena
* Pozn.: Požadované parametry a vybavení kotle:
výkon 25.5 kW, typ kondenzační, materiál ocelový
integrální kondenzační výměník z nerezové oceli
pneumaticky řízený Thermo-Compact modul vybavený nerezovým hořákem a ventilátorem s plynule regulovatelnými otáčkami
hodnota NOx ve spalinách pod 45 mg/m3
plynulá regulace výkonu
automatické 2 stupňové oběhové čerpadlo
expanzní nádoba 8l
automatický odvzdušňovač
odvaděč kondenzátu
vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku
vestavěný trojcestný přepínací ventil
automatický diagnostický systém (digitální zobrazování provozních stavů a režimu kotle)
možnost vestavby ekvitermní regulace přímo do panelu kotle
podsvícený grafický displej