## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 0%
Základ a hodnota DPH 0%
Náklady celkem s DPH

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montážní položka | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
| Specifikace dodávky- R11 | [9 empty] | 0
1 | SP-B+C/3 Svodič přepětí třídy B a C - komplet, síť TN-C | ks | 1
2 | PL6-B2/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=2A | ks | 1
3 | PL6-B10/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=10A | ks | 9
4 | PL6-B16/1 Jistič PL6, char B, 1-pólový, Icn=6kA, In=16A | ks | 8
5 | PF6-25/4/003 Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1
6 | mRB6-16/3N/C/003-A Chránič s nadproud.ochranou, Ir=250A, typ A, 3+N, 6kA, char C, In=16A, Idn=0.03A | ks | 1
Specifikace dodávky - celkem R11
Dodávky
7 | Specifikace dodávky- R11 | ks | 1
8 | Vysoušeč rukou 2,2kW/230V | ks | 1
Dodávky - celkem
Elektromontáže
9 | KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 3
10 | KU 68 LD/2 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 4
11 | S-66 SVORKOVNICE | ks | 4
12 | KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ | ks | 5
13 | KO 97/L KRABICE ODBOČNÁ | ks | 14
14 | S-96 SVORKOVNICE | ks | 14
15 | KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 10
16 | KPRL 68-70/LD KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 28
17 | HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 | ks | 64
18 | KO 100 E KRABICE ODBOČNÁ | ks | 1
19 | EPS 3 SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ BEZ KRYTU | ks | 1
ZEMNÍCÍ SVORKA
20 | ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 2
21 | ZSA16 zemnicí svorka na potrubí | ks | 2
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ, TANGO IP 44
22 | 3558A-06940 B Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); d. Tango; b. bílá | ks | 1
23 | 3558A-05940 B Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; d. Tango; b. bílá | ks | 2
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, TANGO IP 44
24 | 5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | ks | 2
PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time
25 | 3558-A05340 Přístroj přepínače sériového; řazení 5 | ks | 4
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Neo, Element, Time
26 | 3558-A91342 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S | ks | 7
KRYT SPÍNAČE, TANGO
27 | 3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá | ks | 4
28 | 3558A-A653 B Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; d. Tango; b. bílá | ks | 7
ZÁSUVKA NN, TANGO
29 | 5518A-A2359 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | ks | 5
30 | 5512A-2359 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá | ks | 19
RÁMEČEK, TANGO
31 | 3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá | ks | 16
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti
32 | do 20 kg | ks | 1
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
33 | do 2,5 mm2 | ks | 1
34 | 4 mm2 | ks | 5
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
35 | H07V-U 2.5 mm2 , pod omítkou | m | 15
36 | H07V-U 6 mm2 , pod omítkou | m | 15
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
37 | CYKY-O 2x1.5 , pod omítkou | m | 45
38 | CYKY-O 3x1.5 , pod omítkou | m | 35
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
39 | CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou | m | 145
40 | CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou | m | 135
41 | CYKY-J 5x1.5 , pod omítkou | m | 25
42 | CYKY-J 5x2.5 , pod omítkou | m | 20
Pododstavec 2- svítidla
MODUS NV - veřejné osvětlení
43 | Q3A600/700 MODUS Q LED panel, vestavný/závěsný čtverec A, modul 600,teplá bílá, driver 700mA, stmívatelný 1-10V | ks | 8
Přisazená mřížková svítidla - celokovová
44 | LLX236ALDP2EP MODUS LLX 2x36 W hliník DP typ 2, nízké, EP | ks | 4
MODUS VV - přisazená výbojková svítidla IP20
45 | OZAWLVNCCB Nouzové sv. LOVATO, přisazené ke stropu, chodba, LED, IP40, NiMh, centr. baterie | ks | 1
46 | OZAWH1SARS Nouzové sv. HELIOS 8W SA, 1 hod., IP65, trvale svítící, pro centrální monitoring RUBIC | ks | 3
47 | AURA_4 LED-1L14B07K75_072 4000 | ks | 9
48 | IMAGO LED-2L14B07NU45_PM45 4000 | ks | 4
Pododstavec 2 - celkem
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
49 | Uprava stavajiciho rozvadece | hod | 3
50 | Montaz a zapojení osušovače rukou | hod | 1
51 | Montaz a zapojení ohřívače TUV | hod | 1
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
52 | Sire 70 mm | m | 175
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
53 | 100x100x50 mm | ks | 41
54 | 150x150x100 mm | ks | 19
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
55 | Sire do 150 mm | m2 | 12.25
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací
56 | přes 100 do 500 tis.Kč | ks | 1
57 | Podružný materiál
Elektromontáže - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY
Projekt | RUDOLFOVSKÁ 493/80, Č. BUDĚJOVICE
Investor | Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Nové Město, 11000 Praha 1
Z. č. | 2016/50 - elektroinstalace
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Svidenský Pavel
Kontroloval
Datum | 17.11.2016
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 0
2. sazba DPH % | 0
Procento PM % | 5