## SHRNUTÍ (hidden)
SHRNUTÍ
OBJEKT: SSHR Šeříkova
Profese | Materiál [Kč] | Montážní práce [Kč] | Celkem [Kč] | Práce smola [hod] | Počet dní (2 osoby)
Vzduchotechnika | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Vytápění - podlahovka | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Vytápění - OT | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Vytápění - pdl 1.NP + OT 2.NP | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodovod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technická místnost Vz/vo | #REF! | - | #REF!
Technická místnost Ze/vo | #REF! | - | #REF!
Technická místnost kompakt | #REF! | - | #REF!

## VYTÁPĚNÍ
Naceněný výkaz výměr: VYTÁPĚNÍ
OBJEKT: SSHR Šeříkova
Výrobce |  | VÝŠE RABATU
IVT | 1 | 0%
Dražice | 2 | 0%
Rehau | 3 | 0%
Ptáček | 4 | 0%
??? | 5 | 0%
??? | 6 | 0%
bez rabatu | 7 | 0%
Položka | MJ | počet [ks] | Rezerva | jednotková cena [Kč] | cena celkem [Kč]
Demontáže
Demontáž stávajícího stoupacího potrubí do DN 15-32 | bm | 43 | 4
Vybourání otvorů ve stropu dřevěném trámovém | m2 | 0.3 | 0
Potrubí
Měděné potrubí 15x1,0 spojované lisovanými tvarovkami | bm | 38 | 5
Měděné potrubí 18x1,0 spojované lisovanými tvarovkami | bm | 17 | 2
Napojení nových potrubí na stávající domovní ležaté rozvody v 1.PP | ks | 2 | 0
Kulový uzávěr 1/2" | ks | 2 | 0
Otopná tělesa
Trubkové otopné trěleso designové, dle požadavku architekta/450x950 | ks | 6 | 0
Trubkové otopné trěleso designové, dle požadavku architekta/450x1300 | ks | 3 | 0
Trubkové otopné trěleso designové, dle požadavku architekta/450x1850 | ks | 1 | 0
Rohové šroubení DN 10 (dle požadavků architekta) | ks | 10 | 0
Rohový ventil DN 10 (dle požadavků architekta) | ks | 10 | 0
Práce:
Přesun a montáž materiálu | kpl | 1 | 0
Zkouška těsnosti topného systému | bm | 38 | 0
Montáž | kpl | 1 | 0
Cena celkem

## VODOVOD
VODOVOD
OBJEKT: SSHR Šeříkova
Výrobce |  | VÝŠE RABATU
REHAU | 1 | 0%
Ptáček | 2 | 0%
??? | 3 | 0%
??? | 4 | 0%
??? | 5 | 0%
??? | 6 | 0%
bez rabatu | 7 | 0%
Položka | MJ | počet [ks] | Rezerva | jednotková cena [Kč] | cena celkem [Kč]
Demontáže
Demontáž stávajícího připojovacího potrubí do DN 50 s vysekáním ze zdi | bm | 62 | 5
Demontáž stávajícího stoupacího potřubí s vysekáním ze zdi | bm | 50 | 4
Demontáž stávajících zařizovacích předmětů, vč. přesunu hmot | t | 0.4 | 0.005
Rozvody pitné vody:
Trubka pro instalaci pitné vody, vysokotlace zesíťovaný polyetylén (PE-Xa) D16/2,6i; včetně kolen, redukcí, T-kusů | bm | 62 | 9.3
Trubka pro instalaci pitné vody, vysokotlace zesíťovaný polyetylén (PE-Xa) D20/2,9i; včetně kolen, redukcí, T-kusů | bm | 28 | 4.2
Trubka pro instalaci pitné vody, vysokotlace zesíťovaný polyetylén (PE-Xa) D25/3,7i; včetně kolen, redukcí, T-kusů | bm | 35 | 5.25
Izolace trubek PE-Xa: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou 16/13 | bm | 62 | 9.3
Izolace trubek PE-Xa: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou 20/13 | bm | 28 | 4.2
Izolace trubek PE-Xa: Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou 25/13 | bm | 35 | 5.25
[6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Kulový kohout 1/2" | ks | 6 | 0
Napojení nových potrubí na stávající domovní ležaté rozvody v 1.PP | ks | 6 | 0
Dopojení stávajících zařizovacích předmětů na nové stoupací potrubí | kpl | 1 | 0
Zařizovací předměty (dle požadavků architekta):
Umyvadlová bezdotyková baterie | ks | 7 | 0
Umyvadlo designové série | ks | 7 | 0
DUOFIX konstrukce pro umyvadlo pro stojánkové baterie s podomítkovou funkční skřínkou a s podomítkovou zápachovou uzávěrkou (vč. 2 x nástěnka R 1/2", Odpadní koleno 50 mm, Těsnění 44/32 mm, 2 závitové tyče M10 pro upevnění keramiky, upevňovací materiál, stavební souprava pro předstěnovou montáž) | ks | 7 | 0
Krycí deska pro umyvadlové armatury s podomítkovou funkční skřínkou a s podomítkovou zápachovou uzávěrkou | ks | 7 | 0
Závěsný klozet, hluboké splachování, včetně upevnění (dle požadavků architekta) | ks | 7 | 0
nádržka DUOFIX prvek pro závěsné WC (vč. trubkové chráničky pro přívod vody, splachovacího kolena, ochranné zátky, krytu pro hrubou montáž pro servisní otvor, Soupravy pro připojení WC, o 90 mm - Odpadní koleno pro WC, PE-HD, o 90 mm - Přechodka, PE-HD, o 90/110 mm - 2 závitové tyče M12 pro upevnění keramiky) | ks | 7 | 0
tlumící těsnění | ks | 7 | 0
Ovládací tlačítko (dle požadavků architekta) | ks | 7 | 0
Pisoár - odsávací urinál, s vnitřním přívodem vody, elektronické řízení splachování 230 v, s muškou | ks | 3 | 0
Duofix prvek pro pisoár, skryté ovládání (vč. Uzavíracího a regulačního ventilu, propojovací trubky a svorky pro připojení elektřiny - Připojovací trubka mezi přívodem o 32 mm a pisoárem, s těsněním k pisoáru - Redukované odpadní koleno PE-HD o 63/57 mm na o 50/44 mm - 2 závitové tyče M8 pro upevnění pisoáru - Kryt pro hrubou montáž s víkem - Upevňovací materiál | ks | 3 | 0
Ovládání splachování pisoáru | ks | 3 | 0
Nástěnka 1/2" | ks | 1 | 0
Tlakový splachovač (dle požadavků architekta) | ks | 1 | 0
Pisoár s vnitřním přívodem, bílý - konkrétní typ bude upřesněn dle požadavku architekta | ks | 1 | 0
Sada pro připevnění pisoáru | ks | 1 | 0
Sprchový Duofix - prvek pro sprchu s odtokem ve stěně | ks | 1 | 0
Termostatická sprchová baterie - přesný typ dle požadavku architekta | ks | 1 | 0
Závěsné konstrukce pro vedení v 1.PP
Vodicí dvoušroubová objímka s vrutem a tlumící vložkou 32-40 mm | ks | 39 | 8
Práce:
Tlaková zkouška potrubí | bm | 71.3 | 0
Propláchnutí a dezinfekce rozvodů | bm | 71.3 | 0
Přesun materiálu | kpl | 1 | 0
Montážní a těsnící materiál (objímkiy, svářečské pomůcky,…) | kg | 1 | 0
Montáž | kpl | 1 | 0
CENA CELKEM | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0

## KANALIZACE
KANALIZACE
OBJEKT: SSHR Šeříkova
Výrobce |  | VÝŠE RABATU
REHAU | 1 | 0%
Ptáček | 2 | 0%
??? | 3 | 0%
??? | 4 | 0%
??? | 5 | 0%
??? | 6 | 0%
bez rabatu | 7 | 0%
Položka | MJ | počet [ks] | Rezerva | jednotková cena [Kč] | cena celkem [Kč]
Demontáže
Demontáž stávajícího připojovacího potřubí do DN 110 s vysekáním ze zdi | bm | 48 | 5
Demontáž stávajícího stoupacího potrubí do DN110 s vysekáním ze zdi | bm | 29 | 4
Splašková kanalizace:
Potrubí polypropylen, odhlučněný systém vnitřní domovní kanalizace DN50; včetně kolen, redukcí, odboček, čistících kusů | m | 31 | 3
Potrubí polypropylen, odhlučněný systém vnitřní domovní kanalizace DN110; včetně kolen, redukcí, odboček, čistících kusů | m | 40 | 4
PVC Hlavice ∅110 HL810 | ks | 2 | 0
Průchodka střechou | ks | 2 | 0
Napojení nové kanalizace na stávající stoupačku | kpl | 2 | 1
Vodicí objímka 50 | ks | 5 | 1
Vodicí objímka 110 | ks | 7 | 2
Šroub do objímky M8 | ks | 5 | 1
Šroub do objímky M10 | ks | 7 | 2
Zvukově izolační upevnění 110 | ks | 3 | 1
Práce:
Spojovací, montážní a kompletační materiál | kpl | 1 | 0
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 0.03 | 0
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou | m | 71 | 7
Montáž | kpl | 1 | 0
Cena celkem
CENA CELKEM

## VZDUCHOTECHNIKA
Naceněný výkaz výměr: VZDUCHOTECHNIKA
SSHR Šeříkova
Položka | MJ | počet [ks] | Rezerva | jednotková cena [Kč] | cena celkem [Kč]
Demontáže a bourací práce
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném | m2 | 0.4 | 0
Vzduchotechnika
Nástěnný ventilátor krytí IPX5, určen do zóny 1, s doběhovým relé | ks | 1 | 0
Nástěnný ventilátor krytí IPX5, určen do zóny 1, s hydrostatem | ks | 1 | 0
Diagonální ventiláto do kruhového potrubí | ks | 3 | 0
Protidešťová žaluzie (např. LG 100 ED) | ks | 5 | 0
os 45° 100 | KS | 2 | 0
Spiro 100 | bm | 6 | 1
SONO 100 | bm | 15 | 3
OBJ 100/100 | ks | 6 | 0
talířový ventil KK100 | ks | 9 | 0
Ostatní
Spojovací a kompletační materiál | kpl | 1 | 0
Práce
Montáž nástěnného ventilátoru | ks | 5 | 0
Montáž VZT potrubí | kpl | 1 | 0
Zkouška chodu a zaregulování VZT zařízení | kpl | 5 | 0
Cena celkem

## VZOR (hidden)
VYTÁPĚNÍ
OBJEKT: 140R
Výrobce |  | VÝŠE RABATU
??? | 1 | 20%
??? | 2 | 0%
??? | 3 | 0%
??? | 4 | 0%
??? | 5 | 0%
??? | 6 | 0%
bez rabatu | 7 | 0%
Položka | MJ | počet [ks] | Rezerva | jednotková cena [Kč] | cena celkem [Kč] |  | RABAT [%] | cena celkem po slevě [Kč]
[5 empty] | 0 | 1 | 20% | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 20% | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 20% | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 20% | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 20% | 0
[5 empty] | 0 | 1 | 20% | 0
CENA CELKEM za materiál |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
CENA ZA PRÁCI | hod | 0 |  | 500 | 0 | 7 | 0% | 0 | (5 pracovních dní, 2 lidi, po 8 hodinách)
CENA CELKEM | [7 empty] | 0