## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | 01 | Revitalizace školní kuchyně VOŠZ a SZŠ 5.května 51 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
01 |  | Revitalizace školní kuchyně VOŠZ a SZŠ 5.května 51 |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
Lau1801 |  | Revitalizace školní kuchyně VOŠZ a SZŠ 5.května 51 |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | pí.B.Lauterbachová - projektování pozemních staveb |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | pí.B.Lauterbachová - projektování pozemních staveb
Objednatel |  | VOŠZ a SZŠ 5. května 51, Praha 4
Dodavatel |  | bude určen výběrovým řízením |  | Zakázkové číslo | Lau1801
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | Lau1801 Revitalizace školní kuchyně VOŠZ a SZŠ 5.května 51 |  |  | Rozpočet : | 01
Objekt : |  | 01 Revitalizace školní kuchyně VOŠZ a SZŠ 5.května 51 |  |  | Revitalizace školní kuchyně VOŠZ a SZŠ 5.května 51
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
791 | Montáž zařízení velkokuchyní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | Lau1801 Revitalizace školní kuchyně VOŠZ a SZŠ 5.května 51 |  | Rozpočet: | 01
Objekt : |  | 01 Revitalizace školní kuchyně VOŠZ a SZŠ 5.května 51 |  | Revitalizace školní kuchyně VOŠZ a SZŠ 5.května 51
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 310235241R00 | Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01469
|  | voda: |  | 0 |  |  | voda:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
|  | kanalizace: |  | 0 |  |  | kanalizace:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
2 | 340235212R00 | Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00692
|  | plyn: |  | 0 |  |  | plyn:
|  | 3 |  | 3 |  |  | 3
|  | voda: |  | 0 |  |  | voda:
|  | 5 |  | 5 |  |  | 5
|  | kanalizace: |  | 0 |  |  | kanalizace:
|  | 8 |  | 8 |  |  | 8
3 | 340238211R00 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm | m2 | 0.99 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13786
|  | 0,9*1,1 |  | 0.99 |  |  | 0,9*1,1
4 | 342241161R00 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 65 mm | m2 | 3.9844 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1253
|  | přizdívky: |  | 0 |  |  | přizdívky:
|  | (2*0,2+0,22+2*0,265+0,273)*2,8 |  | 3.9844 |  |  | (2*0,2+0,22+2*0,265+0,273)*2,8
5 | 342266111RW9 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky standard impreg. tl. 15 mm, bez izolace | m2 | 3.724 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01409
|  | (0,73+0,6)*2,8 |  | 3.724 |  |  | (0,73+0,6)*2,8
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
6 | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách | kus | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0502
|  | plyn: |  | 0 |  |  | plyn:
|  | 4 |  | 4 |  |  | 4
|  | voda: |  | 0 |  |  | voda:
|  | 7+1+1 |  | 9 |  |  | 7+1+1
|  | kanalizace: |  | 0 |  |  | kanalizace:
|  | 12+5 |  | 17 |  |  | 12+5
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
7 | 611401211RT2 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 vápennou štukovou omítkou | kus | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01074
8 | 612401291RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 vápennou štukovovou omítkou | kus | 38 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00867
|  | (16+3)*2 |  | 38 |  |  | (16+3)*2
9 | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04305
|  | zazděné okno: |  | 0 |  |  | zazděné okno:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
10 | 612421637R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 4.7544 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
|  | přizdívky: |  | 0 |  |  | přizdívky:
|  | (2*0,2+0,341+2*0,265+0,427)*2,8 |  | 4.7544 |  |  | (2*0,2+0,341+2*0,265+0,427)*2,8
11 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká | m2 | 97.056 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04558
|  | 35*1,8+(1,49+1,23)*2*1,8-0,8*1,8 |  | 71.352 |  |  | 35*1,8+(1,49+1,23)*2*1,8-0,8*1,8
|  | (5,2+2,74)*2*1,8-0,8*1,8*2 |  | 25.704 |  |  | (5,2+2,74)*2*1,8-0,8*1,8*2
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
12 | 631311131R00 | Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm | m3 | 0.1232 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5
|  | 3,1*0,3*0,1+0,55*0,55*0,1 |  | 0.1232 |  |  | 3,1*0,3*0,1+0,55*0,55*0,1
13 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 | m3 | 0.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
|  | pro kanalizaci: |  | 0 |  |  | pro kanalizaci:
|  | 8,0*0,1 |  | 0.8 |  |  | 8,0*0,1
14 | 632413150R00 | Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm | m2 | 117.93 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.105
|  | (102,55+13,52+1,86) |  | 117.93 |  |  | (102,55+13,52+1,86)
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
15 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 219.3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
16 | 950 00 | Montáž podlahových vpustí (dodávka gastro) včetně stavebních prací - vybourání + začištění | kus | 7 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
15 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm | m2 | 3.9844 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | přizdívky: |  | 0 |  |  | přizdívky:
|  | (2*0,2+0,22+2*0,265+0,273)*2,8 |  | 3.9844 |  |  | (2*0,2+0,22+2*0,265+0,273)*2,8
16 | 965042121R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 | m3 | 0.4373 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | kapsy: |  | 0 |  |  | kapsy:
|  | (0,55*0,55+1,1*0,6+1,5*0,55+1,4*0,6+0,8*0,7+0,75*1,1+0,6*0,6)*0,1 |  | 0.4373 |  |  | (0,55*0,55+1,1*0,6+1,5*0,55+1,4*0,6+0,8*0,7+0,75*1,1+0,6*0,6)*0,1
17 | 965042141R00 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 5.8965 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (102,55+13,52+1,86)*0,05 |  | 5.8965 |  |  | (102,55+13,52+1,86)*0,05
18 | 965042231R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 1.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | pro kanalizaci: |  | 0 |  |  | pro kanalizaci:
|  | 8,0*0,2 |  | 1.6 |  |  | 8,0*0,2
19 | 965081713R00 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 | m2 | 117.93 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | (102,55+13,52+1,86) |  | 117.93 |  |  | (102,55+13,52+1,86)
20 | 968062244R00 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2 | m2 | 0.99 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00219
|  | 0,9*1,1 |  | 0.99 |  |  | 0,9*1,1
21 | 960 00 | Demontáž chladícího obkladu stropu pro kanalizaci | kpl | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
22 | 971033231R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC | kus | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | plyn: |  | 0 |  |  | plyn:
|  | 3 |  | 3 |  |  | 3
|  | voda: |  | 0 |  |  | voda:
|  | 5 |  | 5 |  |  | 5
|  | kanalizace: |  | 0 |  |  | kanalizace:
|  | 8 |  | 8 |  |  | 8
23 | 971033241R00 | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | voda: |  | 0 |  |  | voda:
|  | 2 |  | 2 |  |  | 2
|  | kanalizace: |  | 0 |  |  | kanalizace:
|  | 1 |  | 1 |  |  | 1
24 | 972054141R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | plyn: |  | 0 |  |  | plyn:
|  | 4 |  | 4 |  |  | 4
|  | voda: |  | 0 |  |  | voda:
|  | 7+1+1 |  | 9 |  |  | 7+1+1
|  | kanalizace: |  | 0 |  |  | kanalizace:
|  | 12+5 |  | 17 |  |  | 12+5
25 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% | m2 | 100.764 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 35*1,8+(1,3+1,25)*2*1,8 |  | 72.18 |  |  | 35*1,8+(1,3+1,25)*2*1,8
|  | (5,2+2,74)*2*1,8 |  | 28.584 |  |  | (5,2+2,74)*2*1,8
26 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 100.764 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
27 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 22.4526 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
28 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00033
|  | pro kanalizaci: |  | 0 |  |  | pro kanalizaci:
|  | 8,0 |  | 8 |  |  | 8,0
29 | 711141559R00 | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00041
30 | 711 00 | Příplatek za napojení na stávající izolaci | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
31 | 628522501 | Pás modif. asfalt | m2 | 9.2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 628522501 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0043
|  | 8*1,15 |  | 9.2 |  |  | 8*1,15
32 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 1
33 | 721 00 | Provedení ZTI viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
34 | P 720 | Stavební přípomoci | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
35 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 118.23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | (102,55+13,52+1,86) |  | 117.93 |  |  | (102,55+13,52+1,86)
|  | ((1,29+1,41)*2-0,8*3)*0,1 |  | 0.3 |  |  | ((1,29+1,41)*2-0,8*3)*0,1
36 | 771445014R00 | Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm vč.úpravy podkladu a spárování | m | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
|  | ((1,29+1,41)*2-0,8*3) |  | 3 |  |  | ((1,29+1,41)*2-0,8*3)
37 | 771479001R00 | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
38 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel vč.úpravy podkladu a spárování | m2 | 117.93 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00475
39 | 597642030 | Dlažba 300x300 dodávka | m2 | 130.083 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0192
|  | 117,93*1,1 |  | 129.723 |  |  | 117,93*1,1
|  | ((1,29+1,41)*2-0,8*3)*0,1*1,2 |  | 0.36 |  |  | ((1,29+1,41)*2-0,8*3)*0,1*1,2
40 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
41 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 97.056 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00021
|  | 35*1,8+(1,49+1,23)*2*1,8-0,8*1,8 |  | 71.352 |  |  | 35*1,8+(1,49+1,23)*2*1,8-0,8*1,8
|  | (5,2+2,74)*2*1,8-0,8*1,8*2 |  | 25.704 |  |  | (5,2+2,74)*2*1,8-0,8*1,8*2
42 | 781415014R00 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč.přípravy podkladu a spárování | m2 | 97.056 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00276
43 | 597813565 | Dodávka obkladu | m2 | 106.7616 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0105
|  | 97,056*1,1 |  | 106.7616 |  |  | 97,056*1,1
44 | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
45 | 783950042RAB | Oprava nátěrů dřevěných dveří synt. lakem oškrábání, tmelení, 2 x lak | m2 | 21.276 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00029
|  | 0,8*1,97*5*2 |  | 15.76 |  |  | 0,8*1,97*5*2
|  | 1,4*1,97*2 |  | 5.516 |  |  | 1,4*1,97*2
46 | 783 00 | Nátěr kovové zárubně jednokřídlové | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
47 | 783 01 | Nátěr kovové zárubně dvoukřídlové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
48 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 177.688 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
|  | (10,44+10,78)*2*2,8 |  | 118.832 |  |  | (10,44+10,78)*2*2,8
|  | (5,05+2,74)*2*2,8 |  | 43.624 |  |  | (5,05+2,74)*2*2,8
|  | (1,49+1,23)*2*2,8 |  | 15.232 |  |  | (1,49+1,23)*2*2,8
49 | 784195412R00 | Malba tekutá, 2 x na omítky | m2 | 177.688 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00029
50 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m | m2 | 177.688 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
51 | 784403801R00 | Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m | m2 | 177.688 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 791 | Montáž zařízení velkokuchyní | [5 empty] | 1
52 | 791 | Technologie kuchyně | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 791 Montáž zařízení velkokuchyní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
53 | 210 00 | Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
54 | P 021 | Stavební přípomoci | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
55 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 33.9132 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
56 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 33.9132 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
57 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 644.3515 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
58 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 33.9132 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
59 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 135.6529 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
60 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 33.9132 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
61 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 33.9132 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
62 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 33.9132 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ZTI
Objekt:
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Objekt:
Místo: | [5 empty] | Datum:
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 12.96 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
| VV | f0 | 18*0,6*1,2 |  | 12.96
2 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 3.888 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
| VV |  | 30% z výkopku
| VV |  | f0 |  | 12.96
| VV |  | 12,96*0,3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3.888
3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 12.96 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
| VV |  | vytěžená zemina
| VV |  | f0 |  | 12.96
4 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 15.12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m
| VV |  | zemina ponechaná na zásyp
| VV |  | f3 |  | 7.56
| VV |  | zemina zpět na zásyp
| VV |  | f3 |  | 7.56
| VV |  | Součet |  | 15.12
5 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
| VV |  | odvoz na skládku
| VV | f4 | f0-f3 |  | 5.4
6 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 12.96 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
| VV |  | na skládku
| VV |  | f4 |  | 5.4
| VV |  | na zásyp
| VV |  | f3 |  | 7.56
| VV |  | Součet |  | 12.96
7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Uložení sypaniny na skládky
| VV |  | f4 |  | 5.4
8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 10.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
| VV |  | f4 |  | 5.4
| VV |  | 5,4*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10.8
9 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 7.56 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
| VV | f3 | f0-f1-f2 |  | 7.56
10 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 4.32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
| VV |  | kanalizace
| VV | f2 | 18*0,6*0,4 |  | 4.32
11 | M | 58337303 | štěrkopísek frakce 0-8 | t | 8.64 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | štěrkopísek frakce 0-8
| VV |  | f2 |  | 4.32
| VV |  | 4,32*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.64
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0
12 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 1.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
| VV | f1 | 18*0,6*0,1 |  | 1.08
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0
13 | K | 894812031 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1000 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1000 mm
14 | K | 894812041 | Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury
15 | K | 894812062 | Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop litinový s betonovým rámem pro zatížení 12,5 t | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro zatížení) s betonovým rámem (12,5 t)
16 | K | 894812R01 | Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/100 lomové | kus | 1 |  | 0
| PP |  | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/100 lomové
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0
17 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm
18 | M | 28377103 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm
19 | M | 28377111 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm | m | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm
20 | M | 28377051 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 9 mm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 9 mm
21 | M | 28377057 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 9 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 40 x 9 mm
22 | M | 28377104 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm | m | 61 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm
23 | M | 28377112 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm | m | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm
24 | M | 28377053 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 20 mm | m | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 20 mm
25 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.023 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
26 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.023 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0
27 | K | 721140915 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100
28 | K | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114
29 | K | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110
30 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
31 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40
32 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50
33 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 70
34 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 | m | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100
35 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
36 | K | 721210813 | Demontáž vpustí podlahových DN 100 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových DN 100
37 | K | 721211422 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138
38 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 138 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
39 | K | 721R01 | Vyčištění stávajícího potrubí kanalizace tlakovou vodou | m | 10 |  | 0
| PP |  | Vyčištění stávajícího potrubí kanalizace tlakovou vodou
40 | K | 721290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m | t | 0.168 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
41 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
42 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0
43 | K | 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové nebo plastové do DN 25 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových nebo plastových do DN 25
44 | K | 722171935 | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek, vsazení odboček D do 40 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D do 40 mm
45 | K | 722173915 | Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 40 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D do 40 mm
46 | K | 722174022 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S 4 svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm | m | 133 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT S 4 svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4
47 | K | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S 4 svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm | m | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT S 4 svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2
48 | K | 722174024 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S 4 svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm | m | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT S 4 svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
49 | K | 722174025 | Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S 4 svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT S 4 svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7
50 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí D 20 | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20
51 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25
52 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32
53 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40
54 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
55 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2
56 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4
57 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1
58 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
59 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
60 | K | 722290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.17 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
61 | K | 998722101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m | t | 0.207 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
62 | K | 998722181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.207 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0
63 | K | 460510244 | Kanály do rýhy zalité asfaltem z prefabrikovaných betonových žlabů rozměrů 31x26/20x20 cm | m | 2.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Kabelové prostupy, kanály a multikanály kanály z prefabrikovaných betonových žlabů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem do rýhy, bez výkopových prací zalité asfaltem 31x26/20x20 cm
64 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 0.432 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem
| VV |  | plynovod v podlaze
| VV | f8 | 2,7*0,4*0,4 |  | 0.432
65 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 0.864 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | štěrkopísek frakce 0/2
| VV |  | f8 |  | 0.432
| VV |  | 0,432*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.864
66 | K | 723111203 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20
67 | K | 723111204 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25
68 | K | 723111205 | Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32 | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32
69 | K | 723150365 | Chránička D 38x2,6 mm | m | 1.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6
70 | K | 723150366 | Chránička D 44,5x2,6 mm | m | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 44,5/2,6
71 | K | 723150801 | Demontáž potrubí ocelové hladké svařované do D 32 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32
72 | K | 72319091R | Napojení na potrubí plynovodní DN 32 | kus | 2 |  | 0
| PP |  | Opravy plynovodního potrubí propojení potrubí DN 32
73 | K | 723230153 | Flexibilní hadice na plyn PN 1 délky 500 mm pro bajonetové uzávěry | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Armatury se dvěma závity flexibilní nerezová hadice pro bajonetové uzávěry na plyn PN 1, délky 500 mm
74 | K | 723231163 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4
75 | K | 723231164 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1
76 | K | 723231R01 | Orientační tabulky | kus | 4 |  | 0
| PP |  | tabulky pro označení uzávěrů, zařízení
77 | K | 723290821 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m | t | 0.02 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Vnitrostaveništní přemítění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
78 | K | 998723101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m | t | 0.056 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
79 | K | 998723181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.056 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0
80 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
81 | K | 725211603 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Uzti - umyvadlo keramické - rozměry (šxh) 60x49cm, výška 18.5cm, keramické umyvadlo bílé s přepadem a otovorem na stojánkovou baterii, boční i čelní strana mírně zkosená + instalační sada pro umyvadlo
82 | K | 725813111 | Ventil rohový G 1/2 - napojení technologie kuchyně | soubor | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 - napojení technologie kuchyně
83 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 - napojení technologie kuchyně
84 | K | 725820802 | Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru
85 | K | 725822612 | Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | stojánková páková baterie, povrch baterie: lesklý chrom, výška baterie: 13cm, válcové tělo půměru 5cm, plochá ovládací páka se půdorysným zaoblením, materiál: pochromovaná mosaz vyložení 119 mm, keramický mísicí systém, omezení průtoku na 5 l/min., perlátor, vše kompletní včetně montážního příslušenství a doplňků zajišťujících kompletnost a funkčnost zařízení
86 | K | 725860811 | Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých
87 | K | 725861R01 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, chrom | kus | 2 |  | 0
| PP |  | umyvadlový sifon, G 1 1/4 x 32 mm, standardní model s odpadovým obloukem 32x200 mm, s rozetou, materiál: pochromovaná mosaz
88 | K | 725590811 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m | t | 0.042 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m
89 | K | 998725101 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0.059 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
90 | K | 998725181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.059 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0
91 | K | 727111502 | Prostup kovového potrubí do D 25 mm příčkou bez izolace požární odolnost EI 60 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Protipožární trubní ucpávky kovové potrubí bez izolace prostup příčkou požární odolnost EI 60 do D 25
92 | K | 727121102 | Protipožární manžeta D 40 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 60 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 60 D 40
93 | K | 727121103 | Protipožární manžeta D 50 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 60 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 60 D 50
94 | K | 727121105 | Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 60 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 60 D 75
95 | K | 727121107 | Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 60 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 60 D 110
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
96 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní
97 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0
98 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí | hod | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0
99 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Dokumentace skutečného provedení stavby
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0
100 | K | 043114000 | Zkoušky tlakové, revize plynovodu, vypracování revizní zprávy | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01
| PP |  | Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky tlakové, revize plynovodu, vypracování revizní zprávy

## Gastro
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | cena/ks | cena celkem bez DPH | el. příkon kW | el. inst. př. kW celkem | napětí V | pl. příkon kW | pl. příkon kW celkem | poznámka | stávající zařízení, typ nového zařízení
Ve výkazu výměr bude vyplněna cena bez DPH a typ nabízeného zařízení pro snadnou identifikaci a kontrolu nabídky:
varna
1 | el. konvektomat 16x GN 1/1 Houno | 1 | 899x831x1592 |  | 0 | 24 | 24 | E4/400 |  |  | demontáž v záruce! | stávající
1a | náhradní vozík ke konvektomatu | 1 | 500x700x1530 |  | 0
1b | úprava vody HYDRO SHIELD L | 1 | 150x520 |  | 0 | [6 empty] | stávající
2 | konvektomat 6x GN 2/1 Convotherm | 1 | 1350x1050x900 |  | 0 | 20 | 20 | E4/400 |  |  |  | stávající
2a | podstavec pod konvektomat | 1 | 1200x800x700 |  | 0 | [6 empty] | stávající
3 | sporák kombinovaný SPE 40 | 2 | 900x900x900 |  | 0 | 4 | 8 | E4/400 | 18 | 36 |  | stávající
4 | pánev plynová 150l Lotus | 1 | 1200x900x900 |  | 0 |  |  |  | 30 | 30 |  | stávající
5 | kotel plynový Desco,150l (pr. 600, v.540) | 1 | 800x900x900 |  | 0 |  |  |  | 22 | 22 | E5 rezerva | stávající
6 | multifunkční pánev tlaková, 100l , podrobná specifikace včetně příslušenství v samostatné příloze | 1 | 1140x914x1100 |  | 0 | 31 | 31 | E4/400 |  |  | jištění 3x50A
příslušenství k multifunkční pánvi
6a | VarioMobil - vozík na GN | 1 | 454x755x798 |  | 0 | [5 empty] | parkovací místo
6b | vozík na koše a GN | 1 | 385x550x1522 |  | 0 | [5 empty] | parkovací místo
6c | vozík na olej | 1 | 580x605x710/1050 |  | 0 | 2.8 | 2.8 | E1/230 |  |  | parkovací místo
7 | fritéza, 2xkoš 280x250x110 , 2x vana 320x300x200 (2x11l) | 1 | 700x390x270 |  | 0 | 12 | 12 | E4/400 |  |  | bez vypínače | stávající
8 | nerez stůl, 2 zásuvky, spodní police, ZL, příprava na instalaci zásuvky 400V a 230V pod zadní hranou PD stolu | 1 | 1100x1000x850 |  | 0 |  |  | E4, E5
9 | nerez stůl , 2 zásuvky, spodní police, ZL, příprava na instalaci zásuvky 230V pod boční pravou hranou PD stolu | 1 | 1300x900x850 |  | 0 |  |  | E5 |  |  | rezerva E2/230 na sloupu
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | cena/ks | cena celkem bez DPH | el. příkon kW | el. inst. př. kW celkem | napětí V | pl. příkon kW | pl. příkon kW celkem | poznámka | stávající zařízení, typ nového zařízení
10 | nerez stůl uzavřený, zásuvky se spodní policí, ZL | 1 | 1700x800x850 |  | 0 | [6 empty] | stávající
11 | nerez stůl , 2 zásuvky, spodní police, otvor pro napouštěcí rameno, ZL | 1 | 1200x900x900 |  | 0
11a | napouštěcí rameno studená a teplá voda | 1 |  |  | 0
12 | nerez stůl , 1 zásuvka, spodní police, ZL, příprava na instalaci zásuvku 230V pod přední hranou PD stolu | 1 | 800x900x900 |  | 0 |  |  | E5
13 | vozík na GN | 1 | 570x740x1800 |  | 0 | [5 empty] | stávající, parkovací místo
14 | vyhřívaný vozík s přivlhčením, kapacita 15x GN 1/1, podrobná specifikace v samostatné příloze | 1 | 570x825x1455 |  | 0 | 2.3 | 2.3 | E2/230
15 | výrobník čaje 2x10l, podrobná specifikace v samostatné příloze | 1 | 955x512x840 |  | 0 | 6.18 | 6.18 | E7/400
16 | nerez stůl se spodní policí, 1 zásuvka, ZL, pod výrobník čaje | 1 | 1200x700x850 |  | 0
17 | umývadlo | 2 | 520x450 |  | 0 | [6 empty] | ZTI
18 | neobsazeno |  |  |  | 0
19 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a sifonu | 1 | 450x800x200 |  | 0
20 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a sifonu | 1 | 400x500x200 |  | 0
21 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a sifonu | 1 | 1100x300x200 |  | 0
22 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a sifonu | 1 | 1200x300x200 |  | 0
23 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a sifonu | 1 | 800x300x200 |  | 0
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | cena/ks | cena celkem bez DPH | el. příkon kW | el. inst. př. kW celkem | napětí V | pl. příkon kW | pl. příkon kW celkem | poznámka | stávající zařízení, typ nového zařízení
varna - přípravna těsta
1 | přívod studené a teplé vody, samonavíjecí buben - hadice 15 m s koncovkou, držák | 1 | 250x500x480 |  | 0
2 | hnětač HT 60, Destila Brno | 1 | 700x1050x950 |  | 0 | 1.1 | 1.1 | E6/400 |  |  |  | stávající
3 | nerez stůl se spodní policí, 2 horizontální zásuvky, buková pracovní deska, PL | 1 | 1500x800x850 |  | 0 | [5 empty] | osvětlení, rezerva E2/230
4 | nerez stůl se spodní policí, 2 horizontální zásuvky, buková pracovní deska, LL | 1 | 1500x800x850 |  | 0
5 | nerez závěsná police | 1 | 1600x350 |  | 0
6 | nerez profesionální váha do 3 a 6kg, přesnost 1 a 2 g, podrobná specifikace v samostatné příloze | 1 | 240x300x130 |  | 0 |  |  | E2/230
varna - přípravna zeleniny
1 | nerez stůl s lisovaným dřezem 450x450x300 vpravo, spodní police 1200 vpravo, 1 zásuvka, vlevo prostor pro chladící skříň1000, ZL, LL, atyp - levý výkroj PD | 1 | 2300x800x900 |  | 0 | [5 empty] | osvětlení
1a | stojánková baterie profi | 1 |  |  | 0
2 | kráječ zeleniny | 1 | 250x400x650 |  | 0 | 0.7 | 0.7 | E2/230 |  |  |  | stávající
3 | nerez závěsná police | 1 | 2000x350 |  | 0
4 | nerez profesionální váha do 3 a 6kg, přesnost 1 a 2 g, podrobná specifikace v samostatné příloze | 1 | 240x300x130 |  | 0 |  |  | E2/230
5 | chladící skříň podstolová, podrobná specifikace v příloze | 1 | 600x585x845 |  | 0 | 0.15 | 0.15 | E1/230
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | cena/ks | cena celkem bez DPH | el. příkon kW | el. inst. př. kW celkem | napětí V | pl. příkon kW | pl. příkon kW celkem | poznámka | stávající zařízení, typ nového zařízení
varna - přípravna masa, vejce
1 | nerez stůl s lisovaným dřezem 450x450x300 vpravo, spodní police 1500, 1 zásuvka, vlevo prostor pro chladící skříň, ZL | 1 | 2300x800x900 |  | 0 | [5 empty] | osvětlení
1a | stojánková baterie profi | 1 |  |  | 0
2 | RE 22, univerzální kuchyňský robot, 60 +30l, podrobná specifikace repase v samostatné příloze | 1 | 570x1070x910 |  | 0 | 3 | 3 | E8/400 |  |  |  | stávající - repase
3 | naklepávač masa | 1 | 500x400x300 |  | 0 | 0.4 | 0.4 | E2/230
4 | nerez stůl, spodní police, zadní přesah PD 150, ZL, LL, ATYP - pravý výkroj PD | 1 | 1200x700x900 |  | 0
5 | nerez závěsná police | 1 | 2300x350 |  | 0
6 | nerez profesionální váha do 3 a 6kg, přesnost 1 a 2 g, podrobná specifikace v samostatné příloze | 1 | 240x300x130 |  | 0 |  |  | E2/230
7 | otvírák konzerv |  |  |  | 0 | [6 empty] | stávající
8 | chladící skříň podstolová, podrobná specifikace v příloze | 1 | 600x585x845 |  | 0 | 0.15 | 0.15 | E1/230
varna - přípravna diet
1 | nerez stůl s lisovaným dřezem 400x400x300 vlevo, spodní police 900, 1 zásuvka, vpravo prostor pro chladící skříň, ZL | 1 | 1600x700x900 |  | 0
1a | stojánková baterie profi |  |  |  | 0
2 | mikrovlnná trouba | 1 | 450x330x260 |  | 0 | 1 | 1 | E2/230 |  |  |  | stávající
2a | police se zvýšenou nosností | 1 | 500x400 |  | 0
3 | nerez profesionální váha do 3 a 6kg, přesnost 1 a 2 g, podrobná specifikace v samostatné příloze | 1 | 240x300x130 |  | 0 |  |  | E2/230
4 | chladící skříň podstolová, podrobná specifikace v příloze | 1 | 600x585x845 |  | 0 | 0.15 | 0.15 | E1/230
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | cena/ks | cena celkem bez DPH | el. příkon kW | el. inst. př. kW celkem | napětí V | pl. příkon kW | pl. příkon kW celkem | poznámka | stávající zařízení, typ nového zařízení
provozní nádobí
1 | mycí stroj na černé nádobí, podrobná specifikace v samostatné příloze | 1 | 1460x850x1960 |  | 0 | 15.5 | 15.5 | E6/400
2 | automatický změkčovač a předřazeným filtrem , kapacita náplně 12l, kapacita změkčené vody při změkčování o 10st. dH 3600l, specifikace v samostatné příloze | 1 | 360x510x640 |  | 0 | [5 empty] | rozvod upravené vody
2a | nerez plošina na kolečkách, jeklová konstrukce s výplní rohů, kola pr. 75, pod změkčovač | 1 | 400x550 |  | 0
3 | nerez stůl se spodní policí a lisovaným dřezem 800x600x450 vpravo, otvor pro tlakovou sprchu pr. 35-36mm, prolamovaná deska, LL, ZL | 1 | 1500x800x900 |  | 0
4 | tlaková sprcha s ramínkem | 1 | výška 900 |  | 0
5 | nerez odkládací stůl s policí, prolamovaná deska, zadní přesah PD 150, LL, PL, ZL | 1 | 1500x700x900 |  | 0
6 | nerez regál čtyřpolicový | 1 | 1500x500x1700 |  | 0
7 | nerez závěsná police dvoupodlažní | 1 | 700x350x700 |  | 0
8 | VZT zákryt s tukovými filtry a osvětlením | 1 | 1500x1000x450 |  | 0 |  |  | E3/230
9 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a sifonu | 1 | 250x250x200 |  | 0
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | cena/ks | cena celkem bez DPH | el. příkon kW | el. inst. př. kW celkem | napětí V | pl. příkon kW | pl. příkon kW celkem | poznámka | stávající zařízení, typ nového zařízení
výdej jídla
1 | výdejní vozík 4xGN 1/1 | 2 | 1560x705x900 |  | 0 | 3.5 | 7 | E1/230 |  | 0 |  | stávající
2 | vyhřívaný zásobník na talíře | 1 | 910x480x900 |  | 0 | 1 | 1 | E1/230 |  | 0 |  | stávající,
2 | vyhřívaný zásobník na talíře, 2 šachty | 1 | 910x480x900 |  | 0 | 1 | 1 | E1/230 |  | 0
3 | chlazená vitrína na podstavci | 1 | 1200x700 |  | 0 | 0.5 | 0.5 | E1/230 |  |  |  | stávající
4 | výdejní parapet | 1 | 3600x480 |  | 0 | [6 empty] | stávající
5 | police na konzolích pod výdejní parapet | 1 | 2400x300 |  | 0
6 | režon | 1 | 1200x700x850 |  | 0 | 1 | 1 | E1/230
7 | nerez stůl, 2 police, ZL, LL | 1 | 420x500x1800 |  | 0 | [5 empty] | rezerva E2/230
8 | nerez regál 4 police | 1 | 520x720x1800 |  | 0 | [5 empty] | tác 500x340
9 | vyhřívaný vozík s přivlhčením, kapacita 15x GN 1/1, podrobná specifikace v samostatné příloze | 1 | 570x825x1455 |  | 0 | 2.3 | 2.3 | E2/230 |  | 0
10 | pojezd trubkový | 1 | 3600x350 |  | 0 | [6 empty] | stávající
0
| umývárna bílého nádobí |  |  |  | 0
1 | mycí stroj, podrobná specifikace v samostatné příloze | 1 | 735x750x1515 |  | 0 | 14.7 | 14.7 | E6/400 |  | 0
2 | nerez stůl s dřezem 600x450 vpravo, otvor pro tlakovou sprchu, skosená hrana pro sklopnou desku | 1 | 2250x700 |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 | nerez stůl výstupní | 1 | 1300x700 |  | 0
4 | tlaková sprcha | 1 |  |  | 0
5 | automatický změkčovač | 1 | 260x400x570 |  | 0
5a | termostatická baterie | 1 |  |  | 0
6 | příjmový stůl, spodní police, bez lemů | 1 | 700x500x900 |  | 0
7 | stůl s dřezem 300x300, otvor pro drtič 90 mm, otvor pro stojánkovou baterii, skosená hrana, závěs pro sklopnou desku | 1 | 1500x600x900 |  | 0
poz | název zařízení | ks | rozměry mm | cena/ks | cena celkem bez DPH | el. příkon kW | el. inst. př. kW celkem | napětí V | pl. příkon kW | pl. příkon kW celkem | poznámka | stávající zařízení, typ nového zařízení
7a | sklopná deska | 1 | 600x800x40 |  | 0
7a | stojánková baterie profi | 1 |  |  | 0
8 | drtič odpadků | 1 | pr. 194x v. 393 |  | 0 | 0.75 | 0.75 | E1/230 |  |  |  | stávající
9 | nerez vozík na třídění skla | 1 | 715x615x900 |  | 0
10 | nerez parapet na zdi | 1 | 1200x240 |  | 0 | [6 empty] | stávající
11 | VZT zákryt s tukovými filtry a osvětlením | 1 | 900x900x450 |  | 0 |  |  | E3/230
12 | nerez podlahová vpusť včetně roštu a sifonu | 1 | 250x250x200 |  | 0
13 | výlevka včetně nástěnné baterie | 1 | 500x600 |  | 0 | [6 empty] | stávající
14 | pojezd trubkový | 1 | 1220x350 |  | 0
Inventář - doplňky k multifunkční pánvi:
| špachtle velká | 1 |  |  | 0
| rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku | 1 |  |  | 0
| varný koš | 2 |  |  | 0
| fritovací koš | 2 |  |  | 0
| rošt na dno pánve pro noční úpravy | 2 |  |  | 0
| fritovací vložka | 2 |  |  | 0
| síto | 1 |  |  | 0
| celkem zařízení |  |  |  | 0
| související činnosti a služby*** | 1 |  |  | 0
| celkem rozpočet bez DPH |  |  |  | 0
| celkem rozpočet včetně DPH |  |  |  | 0
Modře označeno: Neoceňovat zařízení, ocenit demontáž, uložení v budově školy a zpětnou montáž
Červeně označeno: Neoceňovat zařízení ani montáž, akce mimo tento projekt
Zeleně označeno: Neoceňovat zařízení ani montáž, VZT zákryty - pouze příprava instalace, umývadla - dodávka ZTI
***
Související činnosti a služby - demontáž stávajícího vybavení, uložení na určené místo v budově školy, zpětné nastěhování a montáž,
odvoz a ekologická likvidace nepoužitého stávajícího vybavení, montáž nového zařízení, revize připojení, doprava, úprava projektu před realizací,
uvedení zařízení do provozu, zaučení obsluhy,
kuchařský trénink pro multifunkční pánev s odborným kuchařem v délce pěti pracovních směn.
připojení
voda:
SV1 | studená voda ukončená roháčkem (1/2"x3/4") + 500 (umývadla, dřezy, výrobník čaje, změkčovač s předřazenou termostatickou baterií, přívody k hadicím)
SV2 | studená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + 400 (změkčovač, drtič odpadu )
SV3 | studená voda z podlahy, ukončená roháčkem (1/2"x3/4") + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
SV4 | studená voda z podlahy, pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + max 80 (kotel, pánve, konvektomaty)
SV5 | studená voda ukončená roháčkem (1/2"x3/4") + 1000 (výlevka)
UV | vstup upravené vody ze změkčovače do rozvodu upravené vody ukončený pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + 300 (umývárny nádobí)
UV1 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") z podlahy nebo + 300 (mycí stroje)
UV2 | upravená voda ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") z podlahy, + max 80 (konvektomaty, kotel)
TV1 | teplá voda ukončená roháčkem (1/2"x3/4") + 500 (umývadla, dřezy, změkčovač s předřazenou termostatickou baterií, přívody k hadicím)
TV3 | teplá voda z podlahy, ukončená roháčkem (1/2"x3/4") + max 80 (napouštěcí rameno ve varném bloku)
TV4 | teplá voda z podlahy, ukončená pračkovým ventilem 3/4" (připojení ventilu 1/2") + max 80 (kotel, multifunkční pánev)
TV5 | teplá voda ukončená roháčkem (1/2"x3/4") + 1000 (výlevka)
kanalizace:
OD1 | odpad pr 40 + 400 (umývadla, výrobník čaje) + 400 (umývadla, výrobník čaje)
OD2 | odpad pr 110 v podlaze - boční připojení vpusti
OD3 | odpad pr 50 v podlaze nebo +100 (mycí stroje, konvektomaty)
OD4 | odpad pr 50 v podlaze (multifunkční pánev)
OD5 | odpad pr 40 v podlaze nebo +100 (změkčovače)
OD6 | odpad pr 50 + 400 (dřezy)
OD7 | odpad pr 50 + 200 (výlevka, drtič odpadků)
elektroinstalace:
E1 | zásuvka 230V + 500 (chladící skříně a vitrína, vozík na olej 6c, výdejní vozíky, zásobníky talířů, změkčovač)
E2 | zásuvka 230 V +1200 (udržovací skříně, kráječ zeleniny, naklepávač masa, MW trouba, váhy, rezervy)
E3 | přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2000 (VZT zákryty pro osvětlení)
E4 | přívod 400 V z podlahy, 2m volný el. kabel, přístupný vypínač +1200 (sporáky, pánve, konvektomaty, zásuvka na stůl pro fritézu- bez vypínače)
E5 | přívod 230 V z podlahy, 2m volný el. kabel, samostatné jištění (zásuvky ve varném bloku, kotel)
E6 | přívod 400 V +100, 2m volný el. kabel, přístupný vypínač +1200 (hnětač, mycí stroje)
E7 | zásuvka 400V +1200 (výrobník čaje, rezervy)
E8 | zásuvka 400V +700 (robot)
plyn:
P | připojení plynu G3/4", výška ovládán ventilu max +100

## Elektro
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:
| Objekt: |  | 01 - Silnoproudá elektroinstalace - gastro
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | 5. května 51, Praha 4 | [5 empty] | Datum:
| Objednatel: | [7 empty] | IČ: |  | 00638722
|  | VOŠZ a SZŠ | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ: |  | 45313687
|  | Ing. Tomáš Bachtík | [6 empty] | DIČ: |  | CZ45313687
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ: |  | 02933241
|  | Stanislav Zelený | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | 0
Objekt: |  |  | 01 - Silnoproudá elektroinstalace - gastro
Místo: |  |  | 5. května 51, Praha 4 |  |  |  | Datum:
Objednatel: |  |  | VOŠZ a SZŠ |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Tomáš Bachtík
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Stanislav Zelený
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba:
Objekt: |  |  | 01 - Silnoproudá elektroinstalace - gastro
Místo: |  |  | 5. května 51, Praha 4 |  |  |  | Datum:
Objednatel: |  |  | VOŠZ a SZŠ |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Tomáš Bachtík
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Stanislav Zelený
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
1 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm |  |  | m2 | 48 |  |  | 0
|  |  | 125*0,2 |  |  |  | 25
|  |  | 50*0,3 |  |  |  | 15
|  |  | 20*0,4 |  |  |  | 8
|  |  | Součet |  |  |  | 48
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
2 | K | 973031616 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro špalíky do 100x100x50 mm |  |  | kus | 32 |  |  | 0
3 | K | 974031121 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm |  |  | m | 125 |  |  | 0
4 | K | 974031122 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm |  |  | m | 50 |  |  | 0
5 | K | 974031133 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm |  |  | m | 20 |  |  | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
6 | K | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně |  |  | m | 50 |  |  | 0
7 | M | 345710740 | trubka elektroinstalační ohebná 32 mm |  |  | m | 50 |  |  | 0
EAN 8595057616028
8 | K | 741110043 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená pevně |  |  | m | 30 |  |  | 0
9 | M | 345710750 | trubka elektroinstalační ohebná 40 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0
EAN 8595057619692
10 | K | 741110901R | Vývod ze stropu pro připojení svítidla, vč. dodávky materiálu (pro osvětlení stolu) |  |  | kus | 3 |  |  | 0
11 | K | 741112001 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová |  |  | kus | 32 |  |  | 0
12 | M | 345715110 | krabice přístrojová instalační |  |  | kus | 32 |  |  | 0
EAN 8595057600089
13 | K | 741120101 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,15-16 mm2 zatažený (CY, CHAH-R(V)) |  |  | m | 150 |  |  | 0
14 | M | 341421570 | vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 |  |  | m | 150 |  |  | 0
obsah kovu [kg/m], Cu =0,059, Al =0
15 | K | 741120541 | Montáž šňůra Cu těžká do 2,5 mm2 do 7 žil uložená volně (CGTG) |  |  | m | 60 |  |  | 0
16 | M | 10.048.595 | H07RN-F 5G2,5 (CGTG) |  |  | M | 60 |  |  | 0
"Ohebný kabel z chloroprenové pryže pro středně těžké mechanické zatížení v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Tyto kabely jsou používány ve výrobních závodech, k připojení spotřebičů např. boilery, ohřívače, ruční lampy, elektrické nářadí jako jsou
17 | K | 741120551 | Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 6 mm2 uložená volně (CGTG) |  |  | m | 75 |  |  | 0
|  |  | 15 "CGTG 5x4mm |  |  |  | 15
|  |  | 60 "CGTG 5x6mm |  |  |  | 60
|  |  | Součet |  |  |  | 75
18 | M | 10.048.596 | H07RN-F 5G4 (CGTG) |  |  | M | 15 |  |  | 0
"Ohebný kabel z chloroprenové pryže pro středně těžké mechanické zatížení v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Tyto kabely jsou používány ve výrobních závodech, k připojení spotřebičů např. boilery, ohřívače, ruční lampy, elektrické nářadí jako jsou
19 | M | 10.048.597 | H07RN-F 5G6 (CGTG) |  |  | M | 60 |  |  | 0
"Ohebný kabel z chloroprenové pryže pro středně těžké mechanické zatížení v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Tyto kabely jsou používány ve výrobních závodech, k připojení spotřebičů např. boilery, ohřívače, ruční lampy, elektrické nářadí jako jsou
20 | K | 741120552 | Montáž šňůra Cu těžká přes 2,5 mm2 žíla do 16 mm2 uložená volně (CGTG) |  |  | m | 15 |  |  | 0
21 | M | 10.049.416 | H07RN-F 5G10 (CGTG) |  |  | M | 15 |  |  | 0
"Ohebný kabel z chloroprenové pryže pro středně těžké mechanické zatížení v suchém, vlhkém a mokrém prostředí. Tyto kabely jsou používány ve výrobních závodech, k připojení spotřebičů např. boilery, ohřívače, ruční lampy, elektrické nářadí jako jsou
22 | K | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) |  |  | m | 200 |  |  | 0
23 | M | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 |  |  | m | 200 |  |  | 0
obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0
24 | K | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) |  |  | m | 600 |  |  | 0
25 | M | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 |  |  | m | 600 |  |  | 0
obsah kovu [kg/m], Cu =0,074, Al =0
26 | K | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) |  |  | m | 450 |  |  | 0
27 | M | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 |  |  | m | 450 |  |  | 0
obsah kovu [kg/m], Cu =0,123, Al =0
28 | K | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (CYKY) |  |  | m | 180 |  |  | 0
29 | M | 341110980 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 |  |  | m | 30 |  |  | 0
obsah kovu [kg/m], Cu =0,196, Al =0
30 | M | 34111100 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2 |  |  | m | 150 |  |  | 0
31 | K | 741122033 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x10mm2 (CYKY) |  |  | m | 30 |  |  | 0
32 | M | 341111001R | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 |  |  | m | 30 |  |  | 0
obsah kovu [kg/m], Cu =0,294, Al =0
33 | K | 741210102 | Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg |  |  | kus | 1 |  |  | 0
34 | M | 741MAT006 | Dodávka rozvaděče RH |  |  | kus | 1 |  |  | 0
předpokládáná náplň rozvaděče pro kuchyň hl. vypínač s proudovou spouští 3x250A 1ks hl. vypínač technologie s vybavovací spouští 3x250A 1ks vybavovací cívka stop tl. 1ks přep. ochrana T1 +T2 3p 1ks válcové pojistky 3x125A 1ks chránič s proud. spouští B10/2/0,03 2ks chránič 63/4/0,03 3ks jištění B 2/1 1ks jištění B 16/1 18ks jištění B 10/3 4ks jištění B 16/3 3ks jištění B 25/3 1ks jištění B 32/3 3ks jištění C 32/3 1ks jištění C 40/3 1ks jištění C 50/3 1ks jištění B 63/3 1ks řadové svorkovnice 1,5-16mm 180ks k výše uvedenému počtu dopočítat min 30% rezerv oceloplechová stkříň rozvaděče 1,6x0,6x0,4m In 250A
35 | K | 741310280R | Montáž STOP tlačítka s ochranou proti náhodnému vybavení |  |  | kus | 2 |  |  | 0
36 | M | 345354002R | dodávka STOP tlačítka s ochranou proti áhodnému vybavení |  |  | kus | 2 |  |  | 0
37 | K | 741310561 | Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A |  |  | kus | 11 |  |  | 0
|  |  | 5 "vypínač 32A, IP 65 pro vývod E4 |  |  |  | 5
|  |  | 2 "vypínač 50A, IP 65 pro vývod E4 |  |  |  | 2
|  |  | 4 "vypínač 32A, IP 65 pro vývod E6 |  |  |  | 4
|  |  | Součet |  |  |  | 11
38 | M | 741MAT001 | Hlavní vypínač třípólový 32A, IP 65 |  |  | kus | 9 |  |  | 0
39 | M | 741MAT002 | Hlavní vypínač třípólový 50A, IP 65 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
40 | K | 741313072 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké |  |  | kus | 32 |  |  | 0
41 | M | 741MAT003 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 230V, IP 44 (montovaná na konstrukci stolu) |  |  | kus | 4 |  |  | 0
42 | M | 741MAT004 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 230V, IP 44 |  |  | kus | 28 |  |  | 0
|  |  | 14 "výška osazení 0,5m |  |  |  | 14
|  |  | 14 "výška osazení 1,2m |  |  |  | 14
|  |  | Součet |  |  |  | 28
43 | K | 741313111 | Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení IP 67 3P+PE 16 A |  |  | kus | 4 |  |  | 0
44 | M | 358110710 | zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pól |  |  | kus | 2 |  |  | 0
|  |  | 1 "výška osazení 0,7m |  |  |  | 1
|  |  | 1 "výška osazení 1,2m |  |  |  | 1
|  |  | Součet |  |  |  | 2
45 | M | 741MTZ005 | zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pól (montovaná na konstrukci stolu) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
46 | K | 741410072 | Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičem do 16 mm2 uloženým pevně |  |  | m | 29 |  |  | 0
47 | M | 741MAT007 | dodávka ochranného pospojování cy 6 mm2 |  |  | kus | 29 |  |  | 0
48 | K | 741910415 | Montáž žlab kovový šířky do 500 mm bez víka |  |  | m | 3 |  |  | 0
49 | M | 1197818 | ZLAB drátěný 300/50 A2, včetně spojovacího, kotvícího a pomocného materiálu |  |  | m | 3 |  |  | 0
50 | K | 741MTZ002 | Připojení pro gastro E3 vývod 230V pro osvětlení, v.2m, vč. dodávky materiálu (VZT zákryty) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
51 | K | 741MTZ003 | Připojení pro gastro E4 přívod 400V, flexibilní kabel volný konec, v.2m, vč. dodávky materiálu (přes vypínač) |  |  | kus | 7 |  |  | 0
52 | K | 741MTZ004 | Připojení pro gastro E5 přívod 230V, flexibilní kabel volný konec, 2m, z podlahy, vč. dodávky materiálu (pro zásuvku) |  |  | kus | 4 |  |  | 0
53 | K | 741MTZ005 | Připojení pro gastro E6 přívod 400V, flexibilní kabel volný konec 2m, .0.1m, vč. dodávky materiálu (přes vypínač) |  |  | kus | 4 |  |  | 0
| M - Práce a dodávky M | [8 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [8 empty] | 0
54 | K | 210802692 | Montáž měděných vodičů CGTG, CGTU do 1 kV 5x2,50 mm2 uložených pevně |  |  | m | 60 |  |  | 0
55 | M | 10.048.595 | H07RN-F 5G2,5 (CGTG) |  |  | M | 60 |  |  | 0
56 | K | 210802693 | Montáž měděných vodičů CGTG, CGTU do 1 kV 5x4 mm2 uložených pevně |  |  | m | 15 |  |  | 0
57 | M | 10.048.596 | H07RN-F 5G4 (CGTG) |  |  | M | 15 |  |  | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
58 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář |  |  | hod | 240 |  |  | 0
|  |  | 80 "odpojení napájení gastrotechnologie |  |  |  | 80
|  |  | 32 "asistence při dopojrní pevně instalovaných spotřebičů |  |  |  | 32
|  |  | 48 "připojení kovových stolů a skříní do systému vyrovnání potenciálu |  |  |  | 48
|  |  | 80 "demontáž elektroinstalace napájející stávající gastrotechnologie |  |  |  | 80
|  |  | Součet |  |  |  | 240
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [8 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [8 empty] | 0
59 | K | 013243000 | Výrobní dokumentace rozvaděčů |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
60 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
61 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [8 empty] | 0
62 | K | 043002000 | Zkoušky zařízení a ostatní měření |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
63 | K | 044002000 | Výchozí revize instalace |  |  | kpl | 1 |  |  | 0