## Seznam zařízení
PCR | 11 (9 zař.) | [5 empty] | POČET SOND CELKEM | 186
Budova | Laboratoř č. | Zařízení | teplotní rozsah | Inv. č. | Ethernet v místnosti |  | BUDOVA B | 24
B | 2.13 | hlubokomrazící box | (-78) - (-80) °C | 300336 | ano |  | BUDOVA A | 162
B | 2.13 | Lednice | 2-10 °C | 207895 | ano |  | z toho ethernetová zásuvka v místnosti | 99
B | 2.13 | Mrazák | ≤ -18 °C | 207896 | ano |  | bez možnosti ethernetu | 56
B | 2.17 | Lendice (kombin.) | 2-10 °C | 207019 | ano |  | s nutností řešení přes wifi | 31
B | 2.17 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18 °C | 207019 | ano
B | 2.18 | hlubokomrazící box | (-78) - (-80) °C | 300322 | ano
B | 2.18 | Lednice | 2-10 °C | 207647 | ano
B | 2.18 | Mrazák | ≤ -18 °C | 206270 | ano
B | 2.2 | hlubokomrazící box | (-78) - (-80) °C | 302326 | ano
B | 2.2 | Lendice (kombin.) | 2-10 °C | 208771 | ano
B | 2.2 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18 °C | 208771 | ano
BAKTERIOLOGIE | 32 (30 zař.)
Budova | Laboratoř č. | Zařízení | teplotní rozsah | CO2 | Inv. č. | Ethernet
A | 206 | Lednice | 2-10 °C |  | 208470 | ne
A | 206 | Lednice | 2-10 °C |  | 302309 | ne
A | 206 | Inkubátor | 36-38 °C |  | 302320 | ne
A | 207 | Lednice | 2-10 °C |  | 205388 | ano
A | 207 | Lednice | 2-10 °C |  | 208471 | ano
A | 207 | Lednice | 2-10 °C |  | 208472 | ano
A | 207a | Mrazák | ≤ -18 °C |  | 207091 | ano
A | 208 | Lednice | 2-10 °C |  | 207090 | ne
A | 208 | Lednice | 2-10 °C |  | 208473 | ne
A | 208 | Inkubátor | 36-38 °C |  | 302319 | ne
A | 208 | Inkubátor | 40,5-42,5 °C |  | 302321 | ne
A | 215 | Lednice | 2-10 °C |  | 302308 | ne
A | 215 | Lednice | 2-10 °C |  | 302310 | ne
A | 215 | Inkubátor | 36-38 °C | 5.5% | ZPR0001920 | ne
A | 213 | Inkubátor | 36-38 °C |  | ZPR0000301 | ano
A | 214 | Mrazák | ≤ -18 °C |  | bude nově pořízeno v 2021, náhrada za 104187 | ano
A | 214 | Mrazák | ≤ -18 °C |  | 207351 | ano
A | 214 | Lednice | 2-10 °C |  | 208633 | ano
A | 214 | Lednice | 2-10 °C |  | bude nově pořízeno v 2021, náhrada za ZPR0000303 | ano
A | 214 | Lednice | 2-10 °C |  | bude nově pořízeno v 2021, náhrada za ZPR0000304 | ano
A | 214 | Box mrazící šuplíkový | (-78) - (-80) °C |  | bude nově pořízeno v 2021, náhrada za 300313 | ano
A | 214 | Inkubátor chlazený | 24-26 °C |  | bude nově pořízeno v 2021, náhrada za 300313 | ano
A | 212 | Lendice (kombin.) | 2-10 °C |  | 205467 | ano
A | 212 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18 °C |  | 205467 | ano
A | 212 | Lednice | 2-10 °C |  | 208634 | ano
A | 212 | Inkubátor | 36-38 °C | 5.5% |  | ano
A | 212 | Inkubátor | 36-38 °C | 5.5% | 302213 | ano
A | 212 | Inkubátor | 34-36 °C |  | 302318 | ano
A | chodba - suterén | Mrazák | (-78) - (-80) °C |  | 300313 (přesun na PZ) | ne
A | dv. 001 | Mrazák | ≤ -18 °C |  | 103854 | ne
A | dv. 002a | Lednice | 2-10 °C |  | 105167 | ano
A | dv. 002a | Lednice | 2-10 °C |  | 105168 | ano
HPK | 35
Budova | Laboratoř č. | Zařízení | teplotní rozsah °C | Inv. č. | Ethernet
A | 103 | lednice | 2-10 °C | 208235 | ano
A | 103 | lednice | 2-10 °C | 208253 | ano
A | 104 | lednice | 2-10 °C | 302304 | ne
A | 104 | lednice | 2-10 °C | 302307 | ne
A | 105 | termostat | 19 - 21 °C | 302311 | ne
A | 105 | termostat | 24 - 26 °C | 302312 | ne
A | 105 | termostat | 34 - 36 °C | 302313 | ne
A | 105 | termostat | 41 - 43 °C | 302314 | ne
A | 105 | termostat | 43 - 45 °C | 208345 | ne
A | 105 | termostat | 29 - 31 °C | 208720 | ne
A | 105 | termostat | 29 - 31 °C | 302317 | ne
A | 105 | termostat | 36 - 38 °C | 302316 | ne
A | 105a | lednice | 2-10 °C | 209061 | ano
A | 105a | lednice | 2-10 °C | 209062 | ano
A | 106 | lednice | 2-10 °C | 207606 | ano
A | 106 | termostat | 36 - 38 °C | 208718 | ano
A | 106 | termostat | 42 - 44 °C | 302337 | ano
A | 114 | termostat | 63 - 65 °C | 207053 | ano
A | 114 | lednice | 6 - 10 °C | 205588 | ano
A | 114 | lednice | 2-10 °C | 205585 | ano
A | 114 | lednice | 2-10 °C | 104769 | ano
A | 114 | lednice | 2-10 °C | 205587 | ano
A | 114 | mrazák | ≤ -18 °C | 206839 | ano
A | 114 | mrazák | ≤ -18 °C | 205715 | ano
A | 114 | mrazák | ≤ -18 °C | 104184 | ano
A | 115 | lednice | 2-10 °C | 302292 | ne
A | 115 | lednice | 2-10 °C | 302293 | ne
A | 115 | lednice | 2-10 °C | 205586 | ne
A | 115 | termostat | 41 - 43 °C | 208721 | ne
A | 115 | termostat | 43 - 45 °C | 208719 | ne
A | 115 | termostat | 36 - 38 °C | 302328 | ne
A | 115 | termostat | 36 - 38 °C | 302336 | ne
A | 115 | termostat | 29 - 31 °C | 302315 | ne
A | 24 | lednice | 2-10 °C | 302 | ne
A | 24 | mrazák | ≤ -18 °C | 200814 | ne
PA + PZ | 9 | B - 5 | A - 4
Budova | Laboratoř č. | Zařízení | teplotní rozsah | Inv. č. | Ethernet
B | trichinella 2126 | lednice | 2-10 °C | 207433 | ano
B | trichinella 2126 | lednice | 2-10 °C | 207825 | ano
B | trichinella 2125 | lednice | 2-10 °C | 207431 | ano
B | trichinella 2125 | lednice | 2-10 °C | 207432 | ano
B | pz box 1.19 | box příjem | 2-10 °C | místnost | ne
A | pa box 112j | box příjem | 2-10 °C | místnost | ne
A | pa box 112e | box příjem | 2-10 °C | místnost | ne
A | 110 | mrazák | ≤ -18 °C | 209023 | ne
A | 110 | mrazák z BA | ≤ -18 °C | bude z BA | ne
SE + VI | 54 (48 zař.) | A - 46 | B - 8
Budova | Laboratoř č. | Zařízení | teplotní rozsah | CO2 | Inv. č. | Ethernet
A (suterén) | 9 | lednice | 2 - 8 °C |  | 205348 | ne
A (suterén) | 009a | lednice | 2 - 8 °C |  | 101664 | ne
A (1. patro) | 204 | lednice | 2 - 8 °C |  | 208930 | ano
A (1. patro) | 204 | lednice | 2 - 8 °C |  | 207626 | ano
A (1. patro) | 205 | lednice | 2 - 8 °C |  | 302267 | ne
A (1. patro) | 209 | termostat | 24 - 26 °C |  | 302137 | ano
A (1. patro) | 209 | hlubokomrazící box | (-62°C) - (-66 °C) |  | 300308 | ano
A (1. patro) | 209 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C |  | 104595 | ano
A (1. patro) | 209 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C |  | 104595 | ano
A (1. patro) | 209 | mrazák | ≤ -18 °C |  | 208363 | ano
A (1. patro) | 210a | termostat | 36 - 38 °C |  | 104351 | ne
A (1. patro) | 210a | termostat | 36 - 38 °C |  | 104352 | ne
A (1. patro) | 210a | lednice/mrazák | 2 - 8 °C/≤ -18°C |  | ZPR0000261 | ne
A (1. patro) | 210 | termostat | 36 - 38 °C |  | 105152 | ne
A (1. patro) | 210 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C |  | 206664 | ne
A (1. patro) | 210 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C |  | 206664 | ne
A (1. patro) | 210 | mrazák | ≤ -18 °C |  | 105085 | ne
A (1. patro) | 211.10 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C |  | 107248 | wifi
A (1. patro) | 211.10 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C |  | 207248 | wifi
A (1. patro) | 211.10 | termostat | 36 - 38 °C |  | ZPR0001868 | wifi
A (1. patro) | 211.10 | termostat (CO₂) | 36 - 38 °C | 5.5% | 302331 | wifi
A (1. patro) | 211.10 | hlubokomrazící box | (-72) - (-80) °C |  | 302251 | wifi
A (1. patro) | 211.1 | hlubokomrazící box | (-72) - (-80) °C |  | 300325 | ne
A (1. patro) | 211.3 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C |  | 104454 | ne
A (1. patro) | 211.3 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C |  | 104454 | ne
A (1. patro) | 216 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C |  | 206805 | ano
A (1. patro) | 216 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C |  | 206805 | ano
A (1. patro) | 216 | lednice | 2 - 8 °C |  | 206806 | ano
A (1. patro) | 216 | lednice | 2 - 8 °C |  | 206807 | ano
A (1. patro) | 216 | lednice | 2 - 8 °C |  | 206641 | ano
A (1. patro) | 216 | mrazák | ≤ -18 °C |  | ZPR0000257 | ano
A (1. patro) | 216 | termostat | 36 - 38 °C |  | 105148 | ano
A (1. patro) | 217 | lednice | 2 - 8 °C |  | 208642 | ano
A (1. patro) | 217 | lednice | 2 - 8 °C |  | 208985 | ano
A (1. patro) | 217 | lednice | 2 - 8 °C |  | 208640 | ano
A (1. patro) | 217 | lednice | 2 - 8 °C |  | 250 | ano
A (1. patro) | 217 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C |  | 206689 | ano
A (1. patro) | 217 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C |  | 206689 | ano
A (1. patro) | 217 | hlubokomrazící box | (-72) - (-80) °C |  | 302330 | ano
A (1. patro) | 217a | termostat | 36 - 38 °C |  | 302058 | ano
A (1. patro) | 217a | termostat (CO₂) | 36 - 38 °C | 5.5% | 1839 | ne
A (1. patro) | 218a | mrazák | ≤ -18 °C |  | 104181 | ano
A (1. patro) | 218a | mrazák | ≤ -18 °C |  | 208929 | ano
A (1. patro) | 218a | lednice | 2 - 8 °C |  | 205718 | ano
A (1. patro) | 218 | lednice | 2 - 8 °C |  | 302266 | ano
A (1. patro) | 218 | lednice | 2 - 8 °C |  | 208639 | ano
B (přízemí) | 1946-01-01 | lednice | 2 - 8 °C |  | 207041 | ano
B (přízemí) | 1946-01-01 | mrazák | ≤ -18 °C |  | 207621 | ano
B (přízemí) | 1946-01-01 | lednice | 2 - 8 °C |  | 207620 | ano
B (přízemí) | 1952-01-01 | lednice | 2 - 8 °C |  | 207020 | wifi
B (přízemí) | 1952-01-01 | hlubokomrazící box | (-72) - (-80) °C |  | 300314 | wifi
B (přízemí) | 1953-01-01 | mrazák | ≤ -18 °C |  | 207021 | ano
B (přízemí) | 1954-01-01 | termostat | 36 - 38 °C |  | 302117 | wifi
B (přízemí) | 1956-01-01 | hlubokomrazící box | (-72) - (-80) °C |  | 302349 | wifi
CHEMIE | 42 (35 zař.)
Budova | Laboratoř č. | Zařízení | teplotní rozsah | Inv. č. | Ethernet
A | 306 | lednice | 2-8 °C | 208780 | ano
A | 306 | mrazák | ≤ -21 °C | 208781 | ano
A | 309 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C | 105092 | ano
| 309 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C | 105092 | ano
A | 310 | lednice | 2-8 °C | 205463 | ano
A | 310 | lednice | 2-8 °C | 205462 | ano
A | 312 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C | 206419 | wifi
| 312 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C | 206419 | wifi
A | 312 | mrazák | ≤ -18 °C | ZPR0000229 | wifi
A | 313 | mrazák | ≤ -18 °C | 206862 | ano
A | 313 | mrazák | ≤ -18 °C | 206037 | ano
A | 313 | mrazák | ≤ -18 °C | 206861 | ano
A | 313 | lednice | 2-8 °C | 205850 | ano
A | 313 | lednice | 2-8 °C | 208351 | ano
A | 317 | lednice | 2-8 °C | 208809 | ano
A | 318 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C | 206732 | ano
| 318 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C | 206732 | ano
A | 319a | lednice | 2-8 °C | 207180 | ano
A | 320 | lednice | 2-8 °C | 205464 | ano
A | 323 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C | 105091 | wifi
| 323 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C | 105091 | wifi
A | 323a | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C | 207862 | wifi
| 323a | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C | 207862 | wifi
A | 324 | lednice | 2-8 °C | ZPR0000289 | ano
A | 324 | mrazák | ≤ -18 °C | ZPR0000290 | ano
A | 325 | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C | 206420 | ne
| 325 | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C | 206420 | ne
A | chodba | Lendice (kombin.) | 2 - 8 °C | 104464 | wifi
| chodba | Mrazák (kombin.) | ≤ -18°C | 104464 | wifi
A | chodba | lednice | 2-8 °C | 208361 | wifi
A | chodba | lednice | 2-8 °C | 205398 | wifi
A | chodba | lednice | 2-8 °C | 205399 | wifi
A | chodba | lednice | 2-8 °C | ZPR0000288 | wifi
A | chodba | lednice | 2-8 °C | 206418 | wifi
A | chodba | lednice | 2-8 °C | 208362 | wifi
A | chodba | mrazák | ≤ -18 °C | 208114 | wifi
A | chodba | mrazák | ≤ -18 °C | 206651 | wifi
A | chodba | mrazák | ≤ -18 °C | 205414 | wifi
A | chodba | mrazák | ≤ -18 °C | 208350 | wifi
A | chodba | mrazák | ≤ -18 °C | 208349 | wifi
A | chodba | mrazák | ≤ -18 °C | 302299 | wifi
A | chodba | mrazák | ≤ -18 °C | Calex 50l | wifi
VYBALOVNA | 3
Budova | Laboratoř č. | Zařízení | teplotní rozsah | Inv. č. | Ethernet
A | výbalovna | mraznička | ≤ -18°C | 206669 | ne
A | výbalovna | Lednice | 2-10 °C | 207350 | ne
A | výbalovna | Lednice | 2-10 °C | 207042 | ne