**Příloha č. 1 – Technická specifikace**

* Volně stojící
* Výška 115 - 125 cm
* Mrazící prostor
* Nízká hlučnost – pod 45dB
* Funkce automatického odmrazování