[PPR-6411/ČJ-2017-990663](http://aplistroj.pcr.cz/etr_pp/dotazy/get_xml.asp?id=40144200&rp=20160512112041)

**Příloha č. 6**

**Rozsah plnění veřejné zakázky**

**(Upřesnění zadávacích podmínek)**

**„SLZN –Českomalínská 5/431, Praha 6, Bubeneč- výměna vjezdových vrat včetně el. přívodu a pohonu“**

Zadavatel touto dokumentací upřesňuje podmínky, které musí splňovat nabídka podaná uchazečem na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Předmětem veřejné zakázky (dále jen VZ) jsou stavební úpravy- výměny vjezdových vrat včetně dodávky el přívodu a pohonu v objektu Českomalínská 5/431, Praha 6 Bubeneč.

Jedná se převážně o práce charakteristické pro dokončování budov, které budou provedeny dle položkového výkazu výměr a jde především o:

**Stavební úprava řeší :**

Demontáž a likvidace stávajících vjezdových vrat. Dodávka a montáž vrat s elektro pohonem a ovládáním z místa trvalé služby a z místa řidiče, dále úprava stávajícího rozvaděče pro odpojení vrat na el rozvod.

* Demontáž stávajících dožitých vjezdových vrat
* Vybourání otvoru ve stěně pro pohon vrat
* Výkop pro vedení kabeláže včetně betonáže
* Dodávka a montáž vrat
* Dodávka a montáž el pohonu vrat a s tím související úprava rozvaděče a el přívod
* Stavební práce související s úpravou prostoru kolem vrat

Součástí nabídky musí být oceněný výkaz výměr (příloha č. 2) obsahující cenovou kalkulaci včetně dopravy a likvidace suti. Tabulka pro doplnění celkové cenové kalkulace je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.

**MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY:**

* zhotovitel bude plně respektovat provozní režim objektu MV ČR, který sídlí na adrese Českomalínská 5/431, Praha 6.
* **realizace bude prováděna za plného a nepřerušeného provozu objektu** a bude řízena režimem v předstihu dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele a zástupce objednatele.
* při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i případné subdodavatele,
* zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před samotným zahájením prací **seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel** zůčastněných na realizaci díla. Seznam pracovníků musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení,datum narození adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a seznam všech vozidel (SPZ), která budou mít povolen vjezd na staveniště,
* seznam pracovníků bude umístěn u vstupu do objektu na vrátnici objektu (u ostrahy objektu). Ostraha bude každý den kontrolovat příchod a odchod pracovníků zhotovitele
* pracovníci, kteří budou vstupovat do budovy (areálu) budou seznámeni s prostorem staveniště a prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat,
* všichni pracovníci zhotovitele včetně subdodavatelů musejí být trestně bezúhonní, v opačném případě nebudou do objektu MV ČR vůbec vpuštěni,
* zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu realizace stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů vč. dokladů o jejich likvidaci,
* **práce lze realizovat pouze v pracovních dnech a to od 7,30 – 16:00 hod**
* zadavatel upozorňuje, že umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště,
* **celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné pro realizaci předmětu veřejné zakázky** v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky,
* jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží položkový výkaz výměr, do kterého budou doplněny jednotkové ceny. Součástí cenové nabídky bude oceněný položkový výkaz výměr,
* **celková nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné ke zhotovení díla**, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou ve výkazu výměr výslovně uvedeny.Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k montáži musí být zahrnut v cenách položek.

**TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ:**

* realizace bude prováděna standardními montážními a stavebními pracemi za pomoci běžného ručního a elektrického nářadí
* potřeba specializovaných technologií se neuvažuje
* zhotovitel bude udržovat pořádek na staveništi a dle možností minimalizuje negativní vliv působení stavebních prací na okolní prostory, kanceláře a chodby a tím jejich uživatele

**POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU:**

* dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací odběratele, uvedenou v odsouhlasené smlouvě o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav
* materiálové a barevné řešení použitých prvků či stavebních materiálů a hmot bude vždy konzultováno a odsouhlaseno se zástupcem zadavatele
* ke všem instalovaným výrobkům zhotovitel předloží objednateli ke schválení před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie,
* zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

**VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU:** vedení stavebního deníku se požaduje

**Další povinnosti zhotovitele:**

1. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ustanovení § 133 a násl. stavebního zákona a zajistit účast stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby
2. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny díla.
3. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
4. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,
5. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy
6. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce staveb