## příloha č. 1
Příloha č. 1 - Technická specifikace a kalkulace nabídkové ceny zboží včetně místa dodání
Technická specifikace - minimální požadavky
Analyzátor akoholu v dechu |  | Údaje vyplněné účastníkem
Výrobce / značka / typové označení
Minimální požadavky zadavatele |  | Splnění požadavků ANO/NE | Bližší popis, hodnota
Certifikát ČMI o schválení typu měřidla s platností alespoň do roku 2026
Ověření jednotlivých měřidel ČMI nebo autorizovaným metrologickým střediskem doložené ověřovacím listem nebo úřední značkou
Provedená kalibrace měřidel doložená kalibračním listem vystaveným pro jednotlivá kalibrovaná měřidla
Rozsah měření: min. 0,00 - 5,00 promile
Elektrochemické čidlo
Záruka min. 24 měsíců
Kufřík pro přenášení přístroje
Náustky (100 ks/přístroj)
Provozní teplota: min. v rozmezí 0 až +40°C
Doba vyhodnocení výsledku měření: max. do 10 s
Zvuková či optická signalizace
Značka CE: Směrnice 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita)
Splnění požadavků normy EN 15964
Napájení: jednorázově použitelné alkalické baterie nebo nabíjecí baterie s napájecí stanicí
Displej s grafickým zobrazením výsledku zkoušky v jednotkách promile a zobrazení reálného času a data
Kalkulace nabídkové ceny
druh zboží | počet kusů | jednotková cena bez DPH | nabídková cena celkem bez DPH | sazba DPH v % | nabídková cena celkem vč. DPH
Analyzátor akoholu v dechu | 14 |  | 0 | 21% | 0
Nabídková cena celkem |  |  | 0 |  | 0
Poznámky:
● Jednotkovou cenu uvádějte zaokrouhlenou na 2 desetinná místa. Cena celkem je zaokrouhlována matematicky na 2 desetinná místa.
● Variantní nabídky nejsou přípustné.
● V případě nejasnosti vzneste dotaz prostřednictvím e-tržiště.
jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče, popř. razítko
Seznam míst dodání
adresy | počet kusů | kontakty
|  | zaměstnanec | telefon | mobil
Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 | 1 | bude sděleno vítěznému účasstnikovi při podpisu smlouvy
Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1 | 1 | bude sděleno vítěznému účasstnikovi při podpisu smlouvy
Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu Vodní 21, 370 06 České Budějovice | 2 | bude sděleno vítěznému účasstnikovi při podpisu smlouvy
Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj Schwarzova 27, 301 00 Plzeň | 2 | bude sděleno vítěznému účasstnikovi při podpisu smlouvy
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem | 2 | bude sděleno vítěznému účasstnikovi při podpisu smlouvy
Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj Říční 1195, 501 01 Hradec Králové | 2 | bude sděleno vítěznému účasstnikovi při podpisu smlouvy
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Milady Horákové 3, 658 60 Brno | 2 | bude sděleno vítěznému účasstnikovi při podpisu smlouvy
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj Živičná 2, 702 69 Ostrava | 2 | bude sděleno vítěznému účasstnikovi při podpisu smlouvy