## List1
Náhrada stávající chladící jednotky |  | Příloha č. 2
Masarykova kolej ČVUT Praha
Rozsah dodávky a montáže
Potvrzení účastníka výběrového řízení - dodavatele, že dále uvedené položky jsou zahrnuty v nabídkové ceně: |  | ANO / NE
Dodavatel:
Typ chladicí jednotky:
1 | Dodávka a montáž nové chladicí jednotky vč. antivibračních izolátorů
2 | Demontáž stávající chladicí jednotky a její ekologická likvidace
3 | Odpojení, úprava a nová instalace prvků okruhu chlazeného média pro napojení nové chladicí jednotky (vč. materiálu)
4 | Odpojení, úprava a nová instalace prvků VZT rozvodů pro odvod kondenzačního tepla z nové chladicí jednotky (vč. materiálu)
5 | Odpojení, úprava a nová instalace prvků silového připojení elektro-silnoproud (vč. materiálu), revizní zpráva
6 | Odpojení, úprava a nová instalace prvků připojení MaR (vč. materiálu)
7 | Výměna expanzní nádoby (dodávka + montáž)
8 | Proplach a vyčištění okruhu chlazeného média, hydraulické zaregulování (vyvážení) okruhu
9 | Zprovoznění zařízení vč. zaškolení obsluhy
10 | Zpracování technické dokumentace dodávky chladící jednotky /situační výkres s umístěním chladící jednotky včetně schematu zapojení - rozvody chladu, VZT, elektro-silnoproud, MaR/
11 | Náklady na dopravu
12 | Náklady na případné stavební úpravy vyvolané instalací nové chladicí jednotky
13 | Záruka na nová zařízení a díly min. 36 měsíců od data uvedení do provozu
Poznámka: pokud dodavatel označí položku NE, následně zdělí, jak hodlá tuto práci, dodávku či službu zabezpečit
Datum: Razítko a podpis: