## Celkem
hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč)
Konečná nabídková cena celkem
Server (HW + SW) |  | 0
Orientační hodinová sazba za případné odborné práce nad rámec 40 hodinového předpokladu | Jedná se pouze o informaci určenou pro lepší představu zadavatele, smlouva bude uzavřena na předpokládaných 40 hodin.

## Server - HW
Server (hardware, software) s příslušenství
Poptávané parametry | Požadovaná hodnota parametru - minimální přípustná | hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč)
Výrobce
Provedení / typ
Základní deska / Čipová sada | Serverové provedení
2x slot pro CPU
RAM pro každé CPU 128GB
3x volné sloty PCI-e pro každé CPU
další I/O rozhraní dle níže uvedené specifikace
Šasi serveru | Provedení Tower
2x slot pro HotPlug napájecí zdroj
3x klec Hotplug pro HDD
Procesory osazené v ceně | 2 x Intel® Xeon
Frekvence procesoru | 2,1 GHz
Počet jader v procesoru | 8 jader na CPU, celkem 16 jader
Operační paměť | 128GB RAM Registered Dimms
4 volné sloty (na CPU) pro rozšíření
Řadič diskového pole | 2x - pro každou klec samostatný řadič
Podpora RAID 0,1,1+0,5,5+0,6,6+0
Cache paměť 2GB, Battery backup Cache
Diskové pole | HDD v provedení HotPlug, SAS
Počet, parametry a kapacity disků
2x HDD SAS 10K ot. 300GB
6x HDD SAS 10K ot. 1.8 TB
8x HDD SAS 7.2K ot. 2 TB
1x volná pozice pro přidání klece HDD
Optická mechanika | SATA DVD-RW (může být i externí)
Síťový adaptér | 4 portový Ethernet 1Gb/s
Správa serveru | 1x port pro vzdálenou správu HW serveru
Ventilátory | plné osazení s redundancí
USB | 4x USB z toho 2x USB 3.0
Napájecí zdroj | 2x napájecí zdroj s redundancí 800W
Záruka | 5 let s opravou na místě
zahájení reklamace následující pracovní den
Odborné a další práce v souvislosti s náhradou stávajícího serveru. | Doprava, instalace na místě, nastavení, migrace, seznámení s obsluhou a další práce na serveru v předpokládaném rozsahu cca 40 hodin.
Předpkládaný rozsah prací: Kompletace serveru, update FW, HW testy, konfigurace diskových polí
Instalace hostovacího prostředí, konfigurace včetně šifrování virtuálnách strojů
Instalace virtuálního databázového serveru Windows, základní konfigurace, update
Instalace virtuálního aplikačního serveru Windows, základní konfigurace, update
Připojení serverů do stávající doménové struktury
Instalace SQL serveu, základní konfigurace, update
Instalace, migrace aplikací a databází s technickou podporou tvůrců SW
Kompletace a konfigurace NAS včetně šifrování NAS
Konfigurace automatických záloh 1 stupně v rámci serveru a 2 stupně na NAS
Seznámení s obsluhou
Klávesnice | CZ s obvyklým rozložením kláves, dobře čitelné, odolná proti rozlití tekutiny
Myš - bezdrátová | Universální (levák/pravák), obvyklého rozměru
Monitor
Poptávané parametry | Požadovaná hodnota parametru | hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč)
konečná cena s DPH, poplatky, dopravou
Název
Provedení / typ
Podsvícení | LED
Úhlopříčka | 22"
Rozlišení: | 1920x1080
Povrch displeje: | matný
Konečná nabídková cena celkem za
Server HW
Úložiště NAS
Poptávané parametry | Požadovaná hodnota parametru | hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč)
Výrobce
Provedení / typ
Parametry NAS | Šasi NAS pro 4 ks SATA 3,5" HotPlug, prov. Desktop
CPU 4 jádra, RAM 4GB
požadovaná podpora RAID 0,1,10,5,6
Možnost aktivace Hardware šifrování NAS
LAN 2x Ethernet 1Gps
PCIe volný slot pro rozšíření
4x HDD SATA 10TB vhodné pro NAS a RAID
Záruka 3 roky na šasi i HDD
Konečná nabídková cena celkem za
Server HW (externí datové úložiště)
Konečná nabídková cena celkem za
Server HW (vše z tohoto listu) |  | 0

## Server - SW
Server - software
Poptávané parametry | Požadovaná hodnota parametru | hodnota nabízená uchazečem (vyplní uchazeč)
Požadovaný stav: | Požadujeme prostředí pro virtualizované servery s operačními systémy kompatibilními se stávajícím stavem operačních systémů a aplikací
Virtualizační technologie | Požadujeme virtualizační platformu s provozovaným systémem "Shielded Virtual Machine"
Operační systém virtualizovaných serverů | Windows Server v nejnovější dostupné CZ verzi
Přístupové licence 100x Windows Server CAL user
Databázový server | Microsoft SQL Server Standard v nejnovější dostupné verzi
Přístupové licence 40x MS SQL CAL user
Konečná nabídková cena celkem za
Server SW